Czarny Dunajec , dnia 13.08.2015 r.

GMINA CZARNY DUNAJEC

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 30/2015. Postępowanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą PZP”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy 131,30 kWp na terenie Gminy Czarny Dunajec

TERMINY: Składanie ofert: do 27.08.2015 r. do godz. 11.00 Otwarcie ofert: 27.08.2015 r. o godz. 12.00

Wykaz dokumentów składających się na SIWZ:

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III: Wzór Umowy

Rozdział IV: Program funkcjonalno-użytkowy „Gmina Czarny Dunajec – gospodarnie i innowacyjnie na rzecz poprawy środowiska naturalnego”, maj 2015 r.

SIWZ ZATWIERDZIŁ

Dnia 13.08.2015 r. ………………………………….

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Zamawiający

Gmina Czarny Dunajec

Urząd Gminy Czarny Dunajec

ul.  Józefa Piłsudskiego  2

34-470  Czarny Dunajec

tel.  18-26-135-40      tel. / fax  18-26-135-30

NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)

NIP: 735-28-43-273  (Gminy Czarny Dunajec)

REGON:  000537757

www.czarny-dunajec.pl

e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego; na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego  oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.czarny-dunajec.pl  . Również na tej stronie Zamawiający zamieści ewentualne pytania zadawane przez Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego, oraz ewentualne modyfikacje SIWZ dokonywane przez Zamawiającego.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Postępowanie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Rolnego.

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w konwencji „zaprojektuj i wykonaj”. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania obejmującego w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie dostawy, prace budowlano – montażowe, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wniosków do zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej mikroinstalacji prosumenckich, o łącznej mocy 131,30 kWp, służących do wytwarzania energii elektrycznej  na potrzeby własne, obejmujących:

- 1 mikroinstalację prosumencką na budynku użyteczności publicznej - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu o  mocy 39,78 kWp, oraz

- 22 mikroinstalacje prosumenckie, każda o mocy 4,16 kWp na budynkach nie będących obiektami użyteczności publicznej (gospodarstwa domowe) położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec.

Szczegółowy opis przedmiotu, miejsca wykonania i wymagane minimalne parametry instalacji zawarte są w Rozdziale II niniejszej SIWZ oraz w programie funkcjonalno - użytkowym pod nazwą „Gmina Czarny Dunajec – gospodarnie i innowacyjnie na rzecz poprawy środowiska naturalnego ”,  będącym integralną częścią SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 09.33.20.00-5 instalacje słoneczne

- 45.26.12.15-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

- 45.31.12.00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w momencie zaistnienia sytuacji, której nie mógł wcześniej przewidzieć i wykonanie zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zadania.

IV. Termin wykonania zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 5 października 2015 r.

- Termin płatności – po przyjęciu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów odbioru oraz całości wymaganej dokumentacji -  do 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 4 do SIWZ) , że:

W okresie  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał montaże instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 kW, w tym co najmniej jednej o mocy nie mniejszej niż 40 kW, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót (referencje) określające, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 6 do SIWZ) , że dysponuje:

- co najmniej 1 kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- co najmniej 1 kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- co najmniej 1 projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjnej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- co najmniej 1 projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE systemów fotowoltaicznych (PV) wydany na podstawie ustawy  z dnia  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub posiadającą uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy/robót z funkcją projektanta pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz gdy Wykonawca wykaże że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 złotych.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wole udostepnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać;

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale

Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.

- W celu potwierdzenia że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- Zamawiający żąda opisów (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty techniczne produktów, karty katalogowe-specyfikacje techniczne) pochodzących od producentów oferowanych urządzeń, poświadczonych przez Wykonawcę, pozwalających na jednoznaczne potwierdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w tym w szczególności:

- oświadczenie producenta o gwarancji mocy dla oferowanych paneli PV- nie mniej niż 90% po 12 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach,

- oświadczenie producenta o testowaniu oferowanych paneli PV (test parametrów elektrycznych i zdjęcia w podczerwieni),

- certyfikat producenta na zawartość frakcji żelowej w warstwie EVA nie mniej niż 80%,

- certyfikat producenta potwierdzający RTI (Relative Thermal Index) folii spodniej nie mniej niż 105 °C,

- certyfikat IEC 61215 oraz ICE 61730 dla oferowanych paneli PV,

- wyniki badania odporności na rozerwanie ramy >1 kN oferowanych paneli PV,

- wyniki badań wytrzymałościowych dla oferowanych profili solarnych (wytrzymałość na odkształcenia na odcinku 80cm oraz wytrzymałość na wyrwanie mocowania),

- certyfikat producenta dla oferowanych profili solarnych na wykonanie z materiału wg normy PN-EN 515: 1996 o jakości T5 aluminium 6005,

- protokół transmisji danych dla oferowanych inwerterów,

w celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty na zasadzie: spełnia/nie spełnia wymaganego warunku.

- Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Oryginał Pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagania Zamawiającego dotyczące treści oferty.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone na formularzu stanowiącym  załącznik nr 2 do SIWZ,

- Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 kW, w tym co najmniej jednej o mocy nie mniejszej niż 40 kW, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności wskazanych w części V. pkt 3). SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę min. 800.000,00 PLN)

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy:

- Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza odpowiednie dokumenty z uwzględnieniem § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).

- Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentacji, a każda ich  strona parafowana.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty z zachowaniem sposobu reprezentacji.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za wyjątkiem niniejszej specyfikacji Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazane  faxem lub drogą elektroniczną  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła  do adresata w taki sposób że mógł się z nimi zapoznać przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- faks nr: 18-26-135-30

- adres poczty elektronicznej:  gmina@czarny-dunajec.pl

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia

Robert Antosz,  tel.: 799-264-992

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30

w zakresie spraw proceduralnych

Piotr Zmarzliński,  tel.: 18-26-135-26

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30

- Wyjaśnień do specyfikacji udziela się Wykonawcom – na ich pisemny wniosek – niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek ten wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym niż określony w pkt 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, w każdym czasie, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

- Wykonawca winien własnym staraniem uzyskać informacje o przedmiocie zamówienia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna zawierać kolejno:

- wypełniony i podpisany  formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. Wymaga się, by każda ze stron formularza ofertowego była  parafowana przez osoby składające ofertę.

- Oświadczenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenie Wykonawcy, że na dzień składania ofert spełnia warunki określone w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, montaży instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 kW, w tym co najmniej jednej o mocy nie mniejszej niż 40 kW, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót (np. poświadczenia, referencje) określające, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone na Załączniku nr 4 do specyfikacji.

- Opis przedmiotu przedstawiający szczegółową specyfikację oferowanych instalacji oraz formularz cenowy na Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – potencjał kadrowy zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji

- Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Pochodzące od producentów opisy do oferowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w programie funkcjonalno-użytkowym i opisie przedmiotu zamówienia (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty techniczne produktów, karty katalogowe - specyfikacje techniczne), w tym w szczególności:

- oświadczenie producenta o gwarancji mocy dla oferowanych paneli PV- nie mniej niż 90% po 12 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach,

- oświadczenie producenta o testowaniu oferowanych paneli PV (test parametrów elektrycznych i zdjęcia w podczerwieni),

- certyfikat producenta na zawartość frakcji żelowej w warstwie EVA nie mniej niż 80%,

- certyfikat producenta potwierdzający RTI (Relative Thermal Index) folii spodniej nie mniej niż 105 °C,

- certyfikat IEC 61215 oraz ICE 61730 dla oferowanych paneli PV

- wyniki badania odporności na rozerwanie ramy >1 kN oferowanych paneli PV,

- wyniki badań wytrzymałościowych dla oferowanych profili solarnych (wytrzymałość na odkształcenia na odcinku 80cm oraz wytrzymałość na wyrwanie mocowania),

- certyfikat producenta dla oferowanych profili solarnych na wykonanie z materiału wg normy PN-EN 515: 1996 o jakości T5 aluminium 6005,

- protokół transmisji danych dla oferowanych inwerterów,

w celu potwierdzenia, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający zada przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części VI pkt. 2 SIWZ

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym, a cena Oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy, lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z zachowaniem sposobu reprezentacji, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust.  4  niniejszego rozdziału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści ww. oświadczeń i dokumentów.

- Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania spowoduje wykluczenie go z postępowania, a ofertę uzna się za odrzuconą.

- Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie /nieprzejrzystym opakowaniu/. Kopertę /opakowanie/ należy zaadresować jak poniżej:

Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec Przetarg nr 30/2015 „OFERTA – Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy 131,30 kWp na terenie Gminy Czarny Dunajec Nie otwierać przed dniem 27.08.2015 r. godz. 12.00

- Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

- Zamawiający żąda, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazał tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, oraz określił jej wartość procentową w całości kwoty zamówienia. Stosowną informację Wykonawca ma obowiązek zamieścić na formularzu ofertowym.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, w zamkniętej kopercie /nieprzejrzystym opakowaniu/ nie później niż do dnia 27.08.2015 r. do godz. 11.00

- Oferty przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty Kurierskiej będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego w terminie wyznaczonym powyżej i potwierdzenia pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.

- Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym zakresie  w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu i zapewnić wpływ oferty do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

- Oferty, które nadejdą drogą pocztową w opakowaniach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- Wykonawca może przed upływem  terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne nie będą otwierane.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w dniu 27.08.2015 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2,   Sala Narad (II pięto).

- Przy otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Wykonawców.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej oferty, do wiadomości zebranych podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określi ryczałtową cenę całkowitą oferty brutto przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym. Cenę ofertową brutto (Wartość z „Formularza ofertowego” – Załącznik Nr 3 do SIWZ)   należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II niniejszej SIWZ.

- Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, podatków, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej

- Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, co do formy opracowania i treści spełni wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z treści złożonych dokumentów i oświadczeń wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 
– cena 95 %,

- gwarancja – 5 %.

- Zamawiający dokona porównania cen brutto przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji. Wybrany zostanie Wykonawca, który uzyska łączna największą ilość punktów.

- Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

1) oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium /95 punktów/,

Ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

C n

P uz =  --------------  x 100 x 95 punktów ,

C o

gdzie:
P uz – liczba uzyskanych punktów

C n – najniższa zaoferowana cena spośród ważnie złożonych ofert,

C o – cena określona w ocenianej ofercie.

2) Ocena zostanie dokonana na podstawie długości gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawcę 
w ofercie przedłożonej Zamawiającemu (załącznik nr 3 do SIWZ) według schematu:

10 lat od przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej – 0 pkt.

11 lat od przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej – 1 pkt.

12 lat od przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej – 2 pkt.

13 lat od przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej – 3 pkt.

14 lat od przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej – 4 pkt.

15 i więcej lat od przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej – 5 pkt.

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 5 punktów.

- W oparciu o powyższe kryterium zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, nie później niż w okresie związania ofertą.

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o określone kryterium wyboru.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawrzeć umowę wcześniej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych, od daty przekazania mu jej przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać oryginał dokumentu potwierdzający pełnomocnictwo.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej brutto.

- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz musi gwarantować bezwarunkowe i nieodwołalne wypłacenie Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie każdej kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia, bez konieczności jego uzasadnienia, w terminie do 14 dni od otrzymania od Zamawiającego. Wezwanie do zapłaty nie może zawierać zapisów wyłączających odpowiedzialność gwaranta.

- Wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz Wykonawca dostarcza do Zamawiającego kopię dokumentu potwierdzającego (pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru), że osoba podpisująca ww. dokument stanowiący zabezpieczenie, jest upoważniona do tej czynności w imieniu podmiotu (gwaranta).

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa. Wzór umowy zawiera Rozdział III niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty, na warunkach i w zakresie określonym poniżej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - zmiana terminu realizacji zamówienia, powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; gdy niemożliwe stanie się terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy ze względu na działanie  „siły wyższej”.

Zapisy dotyczące zmiany terminu realizacji zamówienia są możliwe do zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji gdy Instytucja Zarządzająca Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyrazi zgodę na wydłużenie ostatecznego terminu realizacji i rozliczenia projektu w ramach którego realizowany jest przedmiot niniejszego zamówienia.

  - zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;

  - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz przyznaną punktację.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 
w toku postępowania o zamówienie publiczne.

Wykonawcy, który miał lub ma interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia, oraz może ponieść lub poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej zamieszczone w dziale VI tej Ustawy.

Wykaz załączników:

Zał. Nr 1 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 3 – Formularz ofertowy

Zał. Nr 4 – Doświadczenie zawodowe

Zał. Nr 5 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu

Zał. nr 6 – Potencjał kadrowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie

(pełna nazwa Wykonawcy)

Z siedzibą w ________________________________________________________

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy 131,30 kWp na terenie Gminy Czarny Dunajec - postępowanie nr 30/2015

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych, mając świadomość, że o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

12) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

13) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

14) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

15) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

___________________________________                                               _______________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                    (podpisy uprawnionych przedstawicieli
                                                                                                                                    Wykonawcy oraz pieczęć imienna)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie

(pełna nazwa Wykonawcy)

Z siedzibą w________________________________________________________

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  na :

Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy 131,30 kWp na terenie Gminy Czarny Dunajec - postępowanie nr 30/2015

Oświadczam, że w oparciu o art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych na dzień składania ofert spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________________________________                                               _______________________________________

(miejscowość, data)                                                                                              (podpisy uprawnionych przedstawicieli
                                                                                                                                  Wykonawcy oraz pieczęć imienna)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

...................................... dnia  ...................... 2015 r.

..................................................

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

FORMULARZ   OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa i Siedziba: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Nawiązując do opublikowanego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy 131,30 kWp na terenie Gminy Czarny Dunajec, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto*:

……………….………….………PLN.

/słownie/  ………………………………………………………..………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. PLN brutto,

W tym podatek VAT* według stawki …..….% ………………………,…..PLN

Co daje kwotę netto* ………………………………….,….PLN

*wszystkie ceny należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej (należy zaznaczyć):

| TAK* |  | NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |

*w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z wnioskiem składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- Udzielamy ………… letniej gwarancji na oferowane urządzenia i instalacje. Przy czym okres ten nie będzie krótszy niż 10 lat (lub gwarancja producenta jeśli jest dłuższa od deklarowanego okresu).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.

_________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

- Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, z zastosowaniem produktów - modułów fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania i wyrobów budowlanych systemu montażowego, wymienionych w SIWZ wraz z programem funkcjonalno–użytkowym, o parametrach techniczno – jakościowych równoważnych lub lepszych od wymaganych, potwierdzonych posiadaniem przez nie parametrów jakościowo-technicznych i użytkowych stosownymi dokumentami.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od określonego w specyfikacji upływu terminu  składania ofert.

- W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia będącego przedmiotem postępowania w terminie do dnia: 5 października 2015.

- Zgadzamy się na termin płatności: do 14 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnych instalacji wraz z pełną wymaganą dokumentacją i wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że wszelkie oferowane urządzenia, będące przedmiotem naszej oferty są fabrycznie nowe, posiadają wszelkie dopuszczenia i certyfikaty obowiązujące na terytorium Polski, a także posiadają wszelkie niezbędne wyposażenie oraz dokumentację niezbędną do ich włączenia w sieć OSD.

- Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Oświadczamy, iż w przypadku udzielenia nam zamówienia wszelkie prace będziemy wykonywać zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, w tym z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.

- Gwarantujemy moc oferowanych modułów polikrystalicznych nie mniejszą niż 90% po 12 latach użytkowania i nie mniejszą niż 80% po 25 latach użytkowania.

- Oświadczamy, że oferowane mikroinstalacje prosumenckie nie są obciążone wobec osób trzecich, a ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonami sami** /przy udziale podwykonawców**.

- ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(należy wskazać podwykonawców, zakres powierzonego zamówienia, oraz określić ich procentową wartość w całkowitej kwocie zamówienia)

- Oświadczamy, że wzór umowy zaproponowany przez Zamawiającego został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z nim zgodnej, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Do kontaktowania się z Wykonawcą:

- Drogą telefoniczną – podajemy osoby i następujące numery tel:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

- drogą elektroniczną - podajemy następujący adres poczty elektronicznej

..........................................................................................................................................

- faksem - podajemy następujący nr faksu

…………………………….............................................................................................

_________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

- Zastrzeżenia oferenta:

Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy PZP wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, a mianowicie:

- …………….................................................................................................................................

- W sprawie podpisania umowy i wykonania zamówienia należy skontaktować się z:

..................................................................................... , tel. .............................................................

- Załączniki do niniejszej oferty:

- Załącznik nr 1 do SIWZ -  oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Załącznik nr 4 do SIWZ - doświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.

- Wypis z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzona kopia)

- Załącznik nr 5 do SIWZ -  Szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu i formularz cenowy

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Potencjał kadrowy.

- Opis, fotografie (lub folder/y), certyfikaty oferowanego sprzętu.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeśli dotyczy)

- Kopia opłaconej polisy

- …………………………………………………………………………………………..…………

- ……………………………………………………………………………………………………..

(wypisać, jeśli Wykonawca dołącza jeszcze inne dokumenty)

- Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

_________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

** niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

###### DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...................................................................................................................................

Numer telefonu/fax...................................................................................................................................

Adres e-mail……… .................................................................................................................................

Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, montaży instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 kW, w tym co najmniej jednej o mocy nie mniejszej niż 40 kW.

| Rodzaj instalacji fotowoltaicznej (moc w kW) | Miejsce wykonania | Wartość | Data wykonania (od-do) |
| --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu należy załączyć dowody określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

............................................. dnia .........................                          ................................................

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

Załącznik Nr 5 do SIWZ

...................................... dnia  ............... 2015 r.

.......................................

nazwa i adres wykonawcy

(pieczątka)

Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU

(opis urządzeń i formularz cenowy)

Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa i siedziba: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy 131,30 kW na terenie Gminy Czarny Dunajec, oferujemy urządzenia o następujących parametrach:

        - Panele fotowoltaiczne (producent, typ, parametry, itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................

        - Inwertery (producent, typ, parametry, itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        - Elementy montażowe (producent, typ, parametry, itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

      - Na cenę przedstawioną w ofercie składają się koszty:

(należy uwzględnić wszelkie koszty pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wymaganą dokumentacją i systemem monitoringu. Cenę brutto należy wpisać jako cenę ofertową)

Lp. Wyszczególnienie kosztów Wartość netto ilość I. Panele fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych 1. Zakup wraz z montażem 22 zestawów paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych 22 II Panele fotowoltaiczne dla budynku użyteczności publicznej 1. Zakup wraz z montażem zestawu paneli fotowoltaicznych dla budynku użyteczności publicznej 1 RAZEM WARTOŚĆ KOSZTÓW NETTO:

Cena wszystkich instalacji netto:……………………………………………………………

Podatek VAT według stawki….…%: ……………………………………………………..

Podatek VAT według stawki….…%: ……………………………………………………..

Cena wszystkich instalacji brutto:……………………………………………………………

_________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY

Nazwa i adres  Wykonawcy ...................................................................................................................................

Numer telefonu/fax.......................................................................................................................................

Wykaz osób, które będą wykonywać lub uczestniczyć w realizacji zamówienia,

[w tym: 1) co najmniej 1 kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2) co najmniej 1 kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 3) co najmniej 1 projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjnej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 4) co najmniej 1 projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 5) co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE systemów fotowoltaicznych (PV) wydany na podstawie ustawy  z dnia  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub posiadającą uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

| Nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy | Zakres czynności (rola w realizacji Zamówienia) | Opis kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |

............................................. dnia ............................

...................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w systemie „zaprojektuj i wykonaj” zadania obejmującego w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie dostawy, prace budowlano – montażowe, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wniosków do zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej mikroinstalacji prosumenckich, o łącznej mocy 131,30 kWp, służących do wytwarzania energii elektrycznej  na potrzeby własne, obejmujących:

- 1 mikroinstalację prosumencką  na budynku użyteczności publicznej - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu o  mocy 39,78 kWp, oraz

- 22 mikroinstalacje prosumenckie, każda o mocy 4,16 kWp na budynkach nie będących obiektami użyteczności publicznej (gospodarstwa domowe), położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec,
których opis zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym „Gmina Czarny Dunajec – gospodarnie i innowacyjnie na rzecz poprawy środowiska naturalnego”, maj 2015 r., będącym integralną częścią niniejszej SIWZ.

          - Podstawowe wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne dla paneli fotowoltaicznych:

- wykonane w technologii polikrystalicznej,

- sprawność większa niż 16%

- moc zalecana pojedynczego panelu nie mniejsza niż 260 W

- szyba antyrefleksyjna, powłoka antyrefleksyjna naniesiona fabrycznie przez producenta szkła – Wykonawca potwierdzi ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- szkło hartowane mat/mat minimum 3,2 mm grubości zgodne z normą PN-EN 12150-1:2002

- rama anodowana (zalecany kolor czarny), minimum 50 mm grubości z przestrzenią zamkniętą o własnościach mechanicznych zgodnych z normą PN-EN 755-2

- odporność na rozerwanie ramy >1 kN potwierdzone odpowiednim certyfikatem

- wytrzymałość na obciążenia statyczne potwierdzona certyfikatem minimum 5400 Pa

- ilość diod bocznikujących – minimum 6

- gwarancja mocy nie mniej niż 90% po 12 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach

- zawartość frakcji żelowej w warstwie EVA nie mniej niż 80% – Wykonawca potwierdzi ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- Relative Thermal Index folii spodniej nie mniej niż 105 st. C – Wykonawca potwierdzi ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- certyfikat IEC 61215 i ICE 61730

- współczynnik temperaturowy NOCT: 46° C Voc<-0,34% ISC +0,07%

- Typ ogniw: ciągłe szyny przednie i tylne, 3 sztuki z każdej strony

- masa max 19 kg

Wykonawca w dokumentacji powykonawczej przedstawi zdjęcia Infrared L każdego montowanego panelu fotowoltaicznego oraz wynik kontroli elektrycznej.

          - Podstawowe wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne dla Inwerterów:

- moc maksymalna pojedynczego urządzenia 1 fazowego – 4 kW – 4,2kW

- moc maksymalna pojedynczego urządzenia 3 fazowego – 4kW – 20kW

- zalecany rozłącznik DC zintegrowany

- otwarty protokół transmisji danych

- komunikacja – RS485 lub Ethernet, Wykonawca dołączy protokół transmisji danych do  dokumentacji ofertowej

- sprawność Europejska dla urządzeń 1 fazowych >96.5%

- sprawność Europejska dla urządzeń 3 fazowych >97.5%

- śledzenie MPPT >99.5%

- kompatybilność z normami: EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62109-1,

- maksymalne napięcie pracy: 1000 V

- ilość wejść dla 3 fazowych- 6

- maksymalne zużycie prądu dla czuwania dla jednofazowych - <5 W

- maksymalne zużycie prądu dla czuwania dla 3 fazowych - <10 W

          - Podstawowe wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne dla elementów montażowych:

Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych powinny zostać wykonane z aluminium anodowanego, zaś elementy łączne ze stali nierdzewnej A2 wg norm:

- DIN 933 – 912 ,

- ISO 4017 – 4762.

Przewiduje się wytrzymałość:

- profilu solarnego na odkształcenia na odcinku 80 cm w zakresie minimum 6 kN – Wykonawca potwierdzi ten parametr odpowiednim wynikiem badań,

- na wyrwanie mocowania z profilu solarnego w zakresie minimum 14 kN – Wykonawca potwierdzi ten parametr odpowiednim wynikiem badań.

- Profile solarne powinny być wykonane z materiału spełniającego normy PN-EN 515:1996 o jakości T5 aluminium 6005 – Wykonawca potwierdzi ten parametr stosownym certyfikatem producenta.

          - Podstawowe wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne dla okablowania DC:

- napięcie pracy U DC - 0,9/1,8 kV,

- zakres temperaturowy -40 / +90 st C,

- zgodność kabli z normą PN EN 60228 – wykonawca potwierdzi ten parametr stosownym certyfikatem,

- odporność kabli na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą PN EN 60332-1-2 – wykonawca potwierdzi ten parametr stosownym certyfikatem.

Wymienione  parametry są minimalnymi wymaganiami  Zamawiającego. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dostarczyć wyżej wymienione urządzenia wyposażone w dodatkowe elementy powyżej nie ujęte. Pozostałe szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w programie funkcjonalno-użytkowym „Gmina Czarny Dunajec – gospodarnie i innowacyjnie na rzecz poprawy środowiska naturalnego”, maj 2015 r., będącym integralną częścią niniejszej SIWZ. W przypadku różnicy wymaganych parametrów obowiązującymi są zapisy tego rozdziału.

O ile w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy /lub równoważny/. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów równoważności w postaci odpowiednich kart katalogowych. Brak wskazania w ofercie rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich równoważności będzie traktowane jako zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i urządzeń, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w niniejszej SIWZ, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania mikroinstalacji prosumenckich będących przedmiotem niniejszego postępowania.

- Wszelkie montowane urządzenia materiały i wyroby muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności spełniać wszelkie wymagane prawem normy, wykonane muszą być zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, posiadać certyfikat CE. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca złoży wszystkie wymagane certyfikaty.

- Każda z mikroinstalacji prosumenckiej musi posiadać kompletną dokumentację niezbędną do  zgłoszenia  do przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

- Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektów w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

- W projektowanych instalacjach należy ująć system monitoringu parametrów elektrycznych systemu fotowoltaicznego. W celu monitorowania pracy całego systemu fotowoltaicznego należy przewidzieć zastosowanie urządzeń do monitoringu umożliwiających monitorowanie pracy systemu, pod kątem sprawności, uzysków, wartości napięć i prądów.

- W ciągu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram realizacji prac, zawierający listę osób biorących udział w realizacji zamówienia.

- Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający może ustanowić Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz wszelkie metody użyte przy budowie.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót i temperatur otoczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

- Wykonawca zapewnia minimum 10-letni okres gwarancji na montowane mikroinstalacje prosumenckie. W tym czasie wszelkie przeglądy, naprawy, koszty dojazdu serwisu itp. wykonywane będą na rzecz Zamawiającego bezpłatnie. Obsługa gwarancyjna będzie pełniona w miejscu użytkowania mikroinstalacji prosumenckich.

- Wykonawca zapewnia nie dłuższy niż 72 godziny od czasu powiadomienia (faxem, mailem lub pisemnie) czas reakcji serwisu. W przypadku nierozpoczęcia naprawy w ciągu 72 godzin od czasu powiadomienia Wykonawcy o awarii, Zamawiający ma prawo wezwać inny serwis zewnętrzny przy czym koszty naprawy obciążą Wykonawcę.

- Wykonawca uzyska ekspertyzę lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego uprawnione które będzie miało na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia które zostaną wywołane przez dobudowanie instalacji PV na budynkach.

- Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 984)  instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 kW zwolnione są z obowiązku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowę oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1 Ustawy brak jest obowiązku ich zgłoszenia we właściwym terytorialnie urzędzie administracji budowlanej, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przez uprawnione do tego osoby, projektów wykonawczych podkonstrukcji stalowej oraz konstrukcji nośnej wraz ze stelażami aluminiowymi pod moduły PV, inwertery i pozostałe elementy instalacji PV oraz opracowania przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduły PV.

- Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne obiektów.

- Zakup jakichkolwiek montowanych urządzeń i materiałów nie mógł być wcześniej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ III

WZÓR/PROJEKT UMOWY

# UMOWA NR ……………

Zawarta w dniu ........................ r. w ……….,

pomiędzy GMINĄ…………….., którą reprezentują:

1.………………………………………………………………………………………………..………

2. ……………………………………………………………………..…………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym” ,

a

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr: 30/2015 [znak sprawy RB.271.30.2015] zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473  z późn. zm.), przeprowadzonego przez Zamawiającego na „Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy 131,30 kW na terenie Gminy Czarny Dunajec.” o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z budową mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Czarny Dunajec.

- Zakres rzeczowy umowy przedstawiony jest w załącznikach do umowy a w szczególności w Rozdziale II SIWZ oraz programie funkcjonalno-użytkowym „Gmina Czarny Dunajec – gospodarnie i innowacyjnie na rzecz poprawy środowiska naturalnego”, maj 2015 r., stanowiącymi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania wymaganej prawem dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia pozwalającej na eksploatację na terenie Polski. Montowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej oraz posiadać certyfikat CE. Wykonawca oświadcza, że montowane mikroinstalacje prosumenckie będą ponadto posiadać wszelkie niezbędne wyposażenie oraz dokumentację niezbędną do ich przyłączenia do właściwych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do dokonania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgłoszeń, oraz do sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji i dokonania wszelkich odbiorów, niezależnie od odbioru końcowego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po wykonaniu prac w zakresie objętym postępowaniem oraz po zakończeniu wszystkich odbiorów i rozruchów technologicznych w obecności Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów oraz będzie przestrzegał zapisów zawartych w dokumentacji do postępowania.

§ 2

- Terminy wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie wykonywania zadania – z dniem podpisania umowy,

- przekazanie wykonanego w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu realizacji prac, zawierającego listę osób biorących udział w realizacji zamówienia- do 5 dni od daty podpisania umowy,

- zakończenie i odbiór robót – do dnia 5 października 2015 r.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością stan faktyczny, otoczenie miejsc prowadzenia robót oraz możliwości dojazdu i umiejscowienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.

§ 4

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsca wykonania zamówienia.

- Po ich przejęciu Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia lub przedsięwzięcia odpowiednich działań zabezpieczających zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku wykonywanych robót.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace określone w § 1 umowy zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z uzgodnień i decyzji właściwych organów oraz obowiązującymi przepisami,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież,

- Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy:

- przedstawienie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy;

- pełnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz  elementami przedmiotu umowy;

- urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania, jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób);

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego;

- likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego;

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

- natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 8

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Zamawiającym lub osobami przez niego wskazanymi.

- Osobą wskazaną z ramienia Zamawiającego jest/są …………………………………, tel: ………………………e-mail: ……………………..

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przedstawicielom Zamawiającego na każde jego żądanie dostęp do miejsc wykonywania instalacji.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ....................................................tel. kontaktowy ……………………………………posiadającego uprawnienia nr .............................. w specjalności ...................................................................

- Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określają art. 21a, 22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy może nastąpić po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy
o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy, jeżeli jej przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważane jest za akceptację projektu.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy również kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

2) wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe, niż wartość tych robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robót objętych umową,

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; termin nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi (związane z robotami budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości nieprzekraczającej 50 000 złotych.

- Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać postanowienia odpowiednie do określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Zamawiający w terminie 30 dni dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, zamawiający obniża kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów                 z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 2 punkt 9b, art. 36a i 36b oraz art. 143a-143d.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ryczałtowa wartość robót o której mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto:  ............................. PLN, słownie: …………….………...………………………………………….……………………………   
w tym netto: …………………………… PLN, 
słownie: ……………………………………………………..………………………………………..
podatek VAT wg stawki …… % ………………….………......PLN,                                         słownie: ...............................................................................................................................................

- Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2 za wyjątkiem okoliczności wymienionych w niniejszej umowie.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia bez których nie można go wykonać. Będą to między innymi koszty: wszelkich materiałów, robót przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,  dozorowania budowy, organizacji robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania projektów budowlanych, wykonawczych, elektrycznych, uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i akceptacji właściwych organów, dokumentacji powykonawczej oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i wszelkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane przez cały okres ważności umowy.

- Za wszelkie przekroczenia w wyniku przeprowadzonych robót ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy  ponosi on wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.

- Wykonawca na własny koszt po zakończeniu prac wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady  po przeprowadzonych robotach.

§ 11

- Należność Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczona jednorazowo fakturą końcową  za wykonanie całości przedmiotu umowy w terminie wynikającym z niniejszej umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru przyjęty i podpisany przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany.

- Przy wykonaniu części zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed datą wymagalności faktury o której mowa w ust. 1 oświadczenia podwykonawców o wzajemnych z nim rozliczeniach z tytułu wykonania przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Wykonawca dokonując płatności na rzecz podwykonawcy zobowiązany jest do przesłania do Zamawiającego informacji o dokonanej zapłacie wraz z dowodem zapłaty kwoty należnej podwykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 4, lub istnienia na dzień wymagalności płatności dla Wykonawcy zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do zapłaty należnej kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców, zgodnie z fakturami obciążeniowymi wystawionymi przez podwykonawców.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał należność przysługującą podwykonawcy na jego konto, oraz by kwota zapłacona wprost przez Zamawiającego do podwykonawcy, zgodnie z dyspozycją Wykonawcy, o której mowa powyżej, zaliczona została przez Zamawiającego, jako rozliczenie faktury Wykonawcy wystawionej dla Zamawiającego. Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na konto podwykonawcy.

§ 12

- Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść w całości przed podpisaniem umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączyć do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) tj. : ............................................ PLN, słownie ...............................................................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ........................................................................................................................................................ .

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. W przypadku przesunięcia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin zabezpieczenia wykonania umowy co najmniej do nowo obowiązującego terminu wykonania.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (daty protokolarnego odbioru). Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie, (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu nastąpi po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

§ 13

- Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pod adres Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie minimum 3 dni przed datą osiągnięcia gotowości odbioru.

- Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości do odbioru robót. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbiorowej sporządzone będą protokoły, określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Jeden egzemplarz protokołu odbioru, podpisany przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.

- Strony ustalają odbiór końcowy po bezusterkowym,  zgodnym z niniejszą  umową oraz zapisami SIWZ zrealizowaniu przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy może nie być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają zdolność użytkową mikroinstalacji.

- W razie stwierdzenia takich wad, uszkodzeń lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru, Zamawiający może:

- zażądać wymiany urządzeń na wolne od wad,

- odstąpić od odbioru do czasu usunięcia wad i usterek, wyznaczając termin do ich usunięcia,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy,

- zażądać naprawienia szkody na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz zapisami SIWZ.

- Wykonawca udziela ……. letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zatwierdzonego przez  Zamawiającego. W tym czasie wszelkie przeglądy, naprawy, koszty dojazdu serwisu itp. wykonywane będą na rzecz Zamawiającego bezpłatnie. Obsługa gwarancyjna pełniona będzie w miejscu użytkowania mikroinstalacji.

- Wykonawca zapewnia nie dłuższy niż 72 godziny od czasu powiadomienia (faxem, mailem lub pisemnie) czas reakcji serwisu. W przypadku nierozpoczęcia naprawy w ciągu 72 godzin od czasu powiadomienia Wykonawcy o awarii, Zamawiający ma prawo wezwać inny serwis zewnętrzny przy czym koszty naprawy obciążą Wykonawcę.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- na odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, usterek i uszkodzeń stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- Za zwłokę w rozpoczęciu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego trwającą dłużej niż 3 dni, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień, licząc od daty ustalonej w harmonogramie o którym mowa w § 2 pkt. 1 Umowy,

- Za przerwanie prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub bez pisemnej zgody Zamawiającego  trwające dłużej niż 3 dni, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto liczone od 4 dnia.

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowalnych lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 3,0 tys. zł, za każdy przypadek naruszenia,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3,0 tys. zł, za każdy przypadek naruszenia,

- z tytułu braku zapłaty w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 3,0 tys. zł , za każdy przypadek naruszenia,

- z tytułu zaniechania zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 3,0 tys. zł, za każdy przypadek naruszenia

- W przypadku uzgodnienia zmian terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady i usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zwiększającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar umownych z należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 15

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca w ciągu 3 od ustalonego w harmonogramie terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub zgody Zamawiającego lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca ponownie przerwał bez uzasadnionej przyczyny lub zgody Zamawiającego realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych, w szczególności jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający nie udostępni Wykonawcy miejsc wykonania mikroinstalacji.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni usunie urządzenia i inne przedmioty przez niego dostarczone lub wniesione na miejsca wykonania zamówienia.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór miejsc budowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane prace nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o ceny nie wyższe niż złożone w ofercie .

§ 16

- Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Strony umowy zgodnie przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

  - zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy lub prace zostały wstrzymane ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Zapisy dotyczące zmiany terminu realizacji zamówienia są możliwe do zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji gdy Instytucja Zarządzająca Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyrazi zgodę na wydłużenie ostatecznego terminu realizacji i rozliczenia projektu w ramach którego realizowany jest przedmiot niniejszego zamówienia.

  - zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;

  - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych uprawnień;

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie postanowienia w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa budowlanego, oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§ 18

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 19

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 20

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- oferta Wykonawcy.

- SIWZ do postępowania „Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy 131,30 kW na terenie Gminy Czarny Dunajec ”.

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

ZAMAWIAJĄCY:						     WYKONAWCA:

…………………………….…….                                                     ……………………………………

ROZDZIAŁ IV

### PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

| Nazwa zadania nadana przez zamawiającego | Gmina Czarny Dunajec – gospodarnie i innowacyjnie na rzecz poprawy środowiska naturalnego |
| --- | --- |
| Adresy obiektów budowlanych, których dotyczy opracowanie | Budynki użyteczności publicznej: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144, 34-470 Czarny Dunajec |
|  | Budynki prywatne: Budynek mieszkalny, Wróblówka 1A, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, Wróblówka 18A, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, ul. Kmietowicza 141, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, Ratułów 43A, 34-407 Ratułów Budynek mieszkalny, Piekielnik 43B, 34-472 Piekielnik Budynek mieszkalny, Odrowąż 136b, 34-408 Odrowąż Budynek mieszkalny, ul. Kmietowicza 224 lok. 1, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, ul. Kmietowicza 225, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, ul. Jana Pawła II 80, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, Podczerwone 81C, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, ul. Kmietowicza 64A, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, Wróblówka 19, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, ul. Bugaj 17, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, Piekielnik 128B, 34-472 Piekielnik Budynek mieszkalny, Ciche 560, 34-407 Ciche Budynek mieszkalny, Podczerwone 3, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, ul. Kantora 90, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, Ciche 244, 34-407 Ciche Budynek mieszkalny, ul. Kmietowicza 224 lok. 2, 34-470 Czarny Dunajec Budynek mieszkalny, Czerwienne 310B, 34-407 Ciche Budynek mieszkalny, Ciche 586A, 34-407 Ciche Budynek mieszkalny, ul. Tetmajera 30, 34-470 Czarny Dunajec |

| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec |
| --- | --- |

| Autor opracowania |
| --- |
| Imię i nazwisko | Podpis |
| Piotr Szewczyk |  |

| Klasyfikacja robót objętych opracowaniem wg słownika CPV |
| --- |
| Dział | Grupa | Klasa | Kategoria |
| 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa | 09330000-1 - Energia słoneczna | 09331000-8 - Baterie słoneczne |
|  |  |  | 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne |
|  |  |  | 09332000-5 - Instalacje słoneczne |
| 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie | 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej | 31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych | 31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe |
|  |  |  | 31211100-9 - Tablice do aparatury elektrycznej |
|  |  |  | 31211200-0 - Skrzynki bezpiecznikowe |
|  |  |  | 31211300-1 - Bezpieczniki |
|  |  |  | 31213000-2 - Urządzenia przesyłowe |
|  |  |  | 31213100-3 - Rozdzielnie |
| 45000000-7 - Roboty budowlane | 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę | 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne | 45113000-2 - Roboty na placu budowy |
|  | 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej | 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane | 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji |
|  |  |  | 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych |
|  | 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach | 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne | 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
|  |  |  | 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
|  |  |  | 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
|  |  |  | 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia |
|  |  |  | 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne |
|  |  |  | 45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych |
|  |  |  | 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych |

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	40

1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	40

Budynki Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu – ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144	40

Budynek mieszkalny – Wróblówka 1A	41

Budynek mieszkalny – Wróblówka 18A	41

Budynek mieszkalny – Wróblówka 19	41

Budynek mieszkalny – ul. Bugaj 17, Czarny Dunajec	42

Budynek mieszkalny – ul. Tetmajera 30, Czarny Dunajec	42

Budynek mieszkalny – ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 80, Czarny Dunajec	42

Budynek mieszkalny – ul. Kantora 90, Czarny Dunajec	42

Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 64a, Czarny Dunajec	43

Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 141, Czarny Dunajec	43

Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 225, Czarny Dunajec	43

Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 224 lok. 1 oraz lok. 2, Czarny Dunajec	43

Budynek mieszkalny – Podczerwone 81c	44

Budynek mieszkalny – Podczerwone 3	44

Budynek mieszkalny – Czerwienne 310B	44

Budynek mieszkalny – Ratułów 43a	44

Budynek mieszkalny – Odrowąż 136b	45

Budynek mieszkalny – Piekielnik 43b	45

Budynek mieszkalny – Piekielnik 128b	45

Budynek mieszkalny – Ciche 244	45

Budynek mieszkalny – Ciche 560	45

Budynek mieszkalny – Ciche 586A	46

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót montażowych	46

Budynki Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu – ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144	46

Budynek mieszkalny – Wróblówka 1A	47

Budynek mieszkalny – Wróblówka 18A	48

Budynek mieszkalny – Wróblówka 19	49

Budynek mieszkalny – ul. Bugaj 17, Czarny Dunajec	50

Budynek mieszkalny – ul. Tetmajera 30, Czarny Dunajec	51

Budynek mieszkalny – ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 80, Czarny Dunajec	52

Budynek mieszkalny – ul. Kantora 90, Czarny Dunajec	53

Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 64a, Czarny Dunajec	55

Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 141, Czarny Dunajec	56

Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 225, Czarny Dunajec	57

Lokal mieszkalny – ul. Kmietowicza 224 lok. 1, Czarny Dunajec	58

Lokal mieszkalny – ul. Kmietowicza 224 lok. 2, Czarny Dunajec	60

Budynek mieszkalny – Podczerwone 81c	61

Budynek mieszkalny – Podczerwone 3	62

Budynek mieszkalny – Czerwienne 310B	63

Budynek mieszkalny – Ratułów 43a	64

Budynek mieszkalny – Odrowąż 136b	65

Budynek mieszkalny – Piekielnik 43b	66

Budynek mieszkalny – Piekielnik 128b	67

Budynek mieszkalny – Ciche 244	68

Budynek mieszkalny – Ciche 560	70

Budynek mieszkalny – Ciche 586A	71

1.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe	72

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	73

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu prac montażowo – budowlanych	73

2.2 Wymagania dotyczące architektury	73

2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji	73

2.4 Wymagania dotyczące instalacji	73

Panele fotowoltaiczne	73

Inwertery	74

Okablowanie DC	74

Okablowanie AC	75

Ochrona przeciw przepięciowa	75

Ochrona przeciwporażeniowa	75

Ochrona kabli	75

Miejsce przystosowane do montażu licznika energii wyprodukowanej	75

Liczniki energii	75

2.5 Wymagania dotyczące wykończenia	76

2.6 Wymagania dotyczące odbioru robót	76

3. Część informacyjna	76

3.1 Przepisy prawne związane z wykonaniem inwestycji	76

3.2 Szacunkowa wycena inwestycji	77

3.3 Lokalizacja miejsc realizacji inwestycji na terenie gminy Czarny Dunajec	78

3.4 Kopie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami	98

# 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy dotyczy inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku należącego do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu oraz na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim.

Głównym założeniem inwestycji jest uruchomienie elektrowni słonecznych zapewniających energię elektryczną wytworzoną ze słońca w takiej ilości, aby zaspokoić potrzeby energetyczne ich właścicieli. Moce instalacji powinny zostać tak dobrane, aby prąd wytworzony przez elektrownie był całkowicie zużyty przez urządzenia zlokalizowane w budynkach. Ewentualna nadwyżka energii powstająca w wyniku przerw w funkcjonowaniu budynków (wakacje, urlopy, wyjazdy mieszkańców) może być oddawana do sieci i rozliczana z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478). Moc elektrowni zlokalizowanej na budynku lodowiska to 39,78 kWp. Energia z tej instalacji będzie służyła dla zaspokojenia potrzeb energetycznych zespołu budynków szkolnych. Moc poszczególnych instalacji produkujących energię na potrzeby budynków mieszkalnych będzie wynosiła 4,16 kWp.

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy został przygotowany w oparciu o następujące dokumenty:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) – w zakresie zgodności zawartości programu funkcjonalno – użytkowego z odpowiednimi przepisami krajowymi

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013” – w zakresie metodologii inwentaryzacji budynków, obliczania wielkości instalacji fotowoltaicznych oraz wyceny inwestycji zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

## 1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Budynki Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu – ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144

W skład zespołu szkolnego wchodzą:

- dwukondygnacyjny murowany budynek z poddaszem użytkowym mieszczący sale edukacyjne, biura i pokoje gościnne, zabudowany w kształcie litery U, połączony ścianą południowo – zachodnią z budynkiem sali gimnastycznej,

- jednokondygnacyjny murowany budynek sali gimnastycznej połączony ścianą północno - zachodnią z budynkiem edukacyjnym,

- jednokondygnacyjny wolnostojący murowany budynek lodowiska szkolnego wraz z częścią szatniowo - kasową,

- trzy boiska sportowe, tereny zielone i parking.

Analiza umiejscowienia i konstrukcji poszczególnych budynków zespołu szkolnego wskazuje, iż najbardziej odpowiednią lokalizacją na montaż elektrowni słonecznej jest budynek lodowiska. Dach lodowiska posiada najlepszą ekspozycję południową spośród innych nieruchomości kompleksu oraz jest pozbawiony elementów zacieniających. Jednocześnie budynek lodowiska jako nieruchomość wolnostojąca posiada bezkolizyjny dostęp dla wysokościowego sprzętu budowlanego niezbędnego przy montażu instalacji. Montaż instalacji na dachu lodowiska będzie także najłatwiejszy i najtańszy ze względu na najniższą wysokość budynku względem pozostałych nieruchomości kompleksu szkolnego.

Budynek lodowiska jest posadowiony na działkach nr 5238/2, 5239/2, 5240, 5241/2, 5246/2, 5247, 5248, 5249/2, 5244/2, 5346/2, 5349/2, 5350, 5351/1, 5353/5, 5354/2, 5356/5, 5358/2, 5359, 5361/5, 5367/2, 5368/1, 5370/5, 5371/5, 5372/5, 5375/6, 5375/7, 5377/5, 5383/2, 5384/2, 5385/1, 5386/1, 5387/1, 5389/4 w Czarnym Dunajcu. Działki posiadają dostępność komunikacyjną z drogi wojewódzkiej DW 958 w ciągu ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jednokondygnacyjny budynek posiada konstrukcję murowaną słupowo – ryglową ze ścianami wykonanymi z pustaka ceramicznego. Budynek oparto na fundamentach żelbetowych. Powierzchnia zabudowy nieruchomości to 1 375,00 m2. Wysokość budynku od ziemi do kalenicy 11,39 m. Dach dwuspadowy, z kalenicą równoległą do dłuższej osi budynku, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych do głównej bryły dachu, wynoszącym 18°. Więźba dachowa drewniana oparta na dźwigarach drewnianych spoczywających na słupach żelbetowych stanowiących konstrukcję budynku. Pokrycie dachu blachą gontopodobną o 2grubości 0,4 mm zamocowaną do łat 5*4 cm ułożonych co 37 cm. Wymiary południowej części dachu, na której zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne: długość – 48,85 m * szerokość – 15,82 m, powierzchnia – 772,80 m2.

### Budynek mieszkalny – Wróblówka 1A

Budynek o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny z przyziemiem użytkowym oraz poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach 10 i 11. Powierzchnia domu ok. 200 m2. Dach o kształcie nieregularnym pokryty blachą. Niewielka powierzchnia dachu od strony południowej nie pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych. Możliwe jest zamontowanie elektrowni słonecznej na balkonach od strony południowej nieruchomości, lecz moc takiej instalacji byłaby ograniczona do maksymalnie 1 kW.

Wskazanym rozwiązaniem jest montaż instalacji fotowoltaicznej na naziemnej konstrukcji wsporczej ustawionej obok południowo - wschodniej ściany domu. Obecnie teren ten jest zagospodarowany w formie ogrodzonego trawnika o powierzchni około 255 m2 (15m * 17 m), na którym zlokalizowano niewielką konstrukcję wsporczą podtrzymującą panele solarne. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości 20 – 25 metrów w stronę południową od domu inwestora, dlatego żadne elementy znajdujące się na sąsiednich działkach nie będą zacieniać instalacji fotowoltaicznej. Fotoogniwa powinny zostać odsunięte o około 1,5 – 2 m od istniejącego na działce południowo – wschodniego ogrodzenia, aby wyeliminować ewentualne zacienienie instalacji.

### Budynek mieszkalny – Wróblówka 18A

Budynek o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny z przyziemiem użytkowym oraz poddaszem użytkowym zlokalizowany na działce 1736/1. Powierzchnia domu ok. 300 m2. Dach o kształcie nieregularnym pokryty blachą. Południowo-wschodnia część dachu załamana dwoma lukarnami zacieniającymi w znacznej części wolne przestrzenie pokrycia dachowego. Niewielka powierzchnia dachu od strony południowej nie pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych.

Wskazanym rozwiązaniem jest montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym zlokalizowanym na działce 1736/1 oddalonym ok. 32 m na północny – zachód od budynku mieszkalnego. Garaż posiada konstrukcję murowaną tradycyjną o powierzchni zabudowy 
61 m2 (13,5 m * 4,5 m). Dach dwuspadowy kryty blachą z kalenicą równoległą do dłuższej osi budynku, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych do głównej bryły dachu. Więźba dachowa drewniana. Dach posiada ekspozycję na linii północy – zachód – południowy wschód. Powierzchnia południowo – wschodniej części dachu wynosi ok. 30 m2. W odległości około 5 m na południowy – wschód od budynku garażowego znajdują się drzewa mogące w przyszłości zacieniać instalację. Inwestor powinien uporządkować teren w celu ograniczenia zacieniania instalacji.

### Budynek mieszkalny – Wróblówka 19

Budynek o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z przyziemiem użytkowym oraz poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach 1558/3 i 1558/8. Powierzchnia domu ok. 125 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachodachówką z lukarną mieszczącą okna poddasza, rozciągającą się na całej szerokości południowej części dachu. Na lukarnie zamontowane panele solarne. Ze względu na wymiary lukarny oraz zamontowane już na nich elementy instalacji słonecznej do podgrzewania wody, montaż paneli fotowoltaicznych nie jest możliwy. Dodatkowo dach może być zacieniany przez stojący w odległości około 8 metrów na południe, wyższy od analizowanego budynek mieszkalny Wróblówka 18a.

Wskazanym rozwiązaniem jest zamontowanie elektrowni słonecznej na dachu wiaty gospodarczej zlokalizowanej w odległości około 5 metrów od budynku mieszkalnego. Wiata o konstrukcji drewnianej o wysokości 2,5 m oraz powierzchni zabudowy ok. 40 m2. Dach jednospadowy nachylony w kierunku południowo – zachodnim pod kątem około 18° w stosunku do powierzchni ziemi. Na południe od wiaty brak sąsiadujących elementów mogących zacieniać instalację.

### Budynek mieszkalny – ul. Bugaj 17, Czarny Dunajec

Budynek o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z dwupoziomowym poddaszem (pierwszy poziom poddasza użytkowy, drugi – strych) zlokalizowany na działkach 329 i 330. Powierzchnia domu ok. 210 m2. Dach dwuspadowy pokryty dachówką z lukarnami mieszczącymi okna poddasza. Na dachu zamontowane panele solarne. Ze względu ograniczoną ilość wolnego miejsca spowodowaną znaczącymi wymiarami lukarn oraz istniejącymi panelami solarnymi, montaż fotoogniw nie jest możliwy na południowej części dachu budynku mieszkalnego.

Wskazanym rozwiązaniem jest zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu garażu zlokalizowanego na działkach 329 i 330, oddalonym o około 20 m na północny – zachód od budynku mieszkalnego. Garaż posiada konstrukcję murowaną tradycyjną o powierzchni zabudowy ok. 60 m2 (6 m * 10 m). Dach dwuspadowy kryty blachą z kalenicą równoległą do dłuższej osi budynku, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych do głównej bryły dachu. Więźba dachowa drewniana. Dach posiada ekspozycję na linii północy – zachód – południowy wschód. Powierzchnia południowo – wschodniej części dachu ok. 30 m2. Brak elementów zacieniających w odległości co najmniej 20 m na południe od dachu budynku garażowego.

### Budynek mieszkalny – ul. Tetmajera 30, Czarny Dunajec

Budynek o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny z poddaszem zagospodarowanym w formie strychu, zlokalizowany na działce 3915/2. Powierzchnia domu ok. 150 m2. Budynek zabudowany w kształcie litery L. Na bryle głównej budynku dach dwuspadowy kryty blachą z kalenicą równoległą do dłuższej osi budynku. Więźba dachowa drewniana. Dach posiada ekspozycję na linii północy – zachód – południowy wschód. Powierzchnia południowo – wschodniej części dachu wynosi ok. 30 m2. Komin znajduje się na linii kalenicy i nie zasłania południowej części dachu. Dodatkową bryłę budynku łączy z główną bryłą ściana północno – wschodnia. Na tej części domu istnieje dach jednospadowy kryty blachą o powierzchni ok. 20 m2 pochylony w kierunku południowo – zachodnim. Łączna połać dachu budynku mieszkalnego pochylona w kierunku południowo – zachodnim – ok. 50 m2. Brak elementów zacieniających w odległości co najmniej 20 m na południe od dachu budynku mieszkalnego. Wskazanym rozwiązaniem jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu głównej bryły budynku mieszkalnego, ewentualnie na dachu bryły dodatkowej.

### Budynek mieszkalny – ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 80, Czarny Dunajec

Budynek murowany trzykondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem zagospodarowanym w formie strychu znajdujący się na działkach nr 4995/3, 4996/3, 4988/3, 4986/2. Dach dwuspadowy z ekspozycją w kierunku północnym i południowym, ale południowa część jest zacieniona przez drzewa znajdujące się poza działką inwestora (problem z wycięciem drzew). Dlatego montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu domu nie jest wskazany.

Planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym łączącym się z północną ścianą domu, zlokalizowanym na działkach nr 4995/3, 4996/3, 4988/3, 4986/2. Budynek posiada konstrukcję murowaną parterową z poddaszem zagospodarowanym w formie strychu. Więźba dachowa w dobrym stanie. Dach dwuspadowy pokryty blachą, wyposażony w okna strychowe, posiadający ekspozycję w kierunku południowo-zachodnim i północno-wschodnim. Powierzchnia południowo – wschodniej połaci dachu między rynną a oknami strychowymi wynosi ok. 50 m2. W kierunku południowym i wschodnim nie istnieją żadne elementy otoczenia mogące zacieniać instalację fotowoltaiczną.

### Budynek mieszkalny – ul. Kantora 90, Czarny Dunajec

Budynek o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach 4722, 4723, 4724. Powierzchnia domu ok. 170 m2. Dach dwuspadowy ze znaczącej wielkości lukarnami pokryty blachodachówką. Kalenica dachu przechodzi niemalże na linii północ – południe. Dach posiada ekspozycję wschodnio – zachodnią, co uniemożliwia montaż paneli fotowoltaicznych.

Wskazanym rozwiązaniem jest montaż fotoogniw na wiacie drewnianej zlokalizowanej działkach 4722, 4723, 4724 oddalonej o ok. 30 m od budynku mieszkalnego. Wiata o konstrukcji drewnianej o wysokości 2,5 m oraz powierzchni zabudowy ok. 30 m2. Dach jednospadowy nachylony w kierunku południowo – zachodnim pod kątem około 18° w stosunku do powierzchni ziemi. Na południe od wiaty brak sąsiadujących elementów mogących zacieniać instalację.

### Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 64a, Czarny Dunajec

Budynek murowany dwukondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem zagospodarowanym w formie strychu o powierzchni ok. 300 m2 zlokalizowany na działce 5444. Dach dwuspadowy pokryty blachą z kalenicą ciągnącą się na linii południowy zachód – północny wschód. Więźba dachowa w stanie dobrym. Na ścianie szczytowej zamontowane panele solarne. Powierzchnia południowo – wschodniej części dachu wynosi około 60 m2 i jest wolna od jakichkolwiek elementów zacieniających.  Również w okolicy nie istnieją żadne elementy, które mogłyby zacieniać instalację fotowoltaiczną. Wskazanym rozwiązaniem jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego.

### Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 141, Czarny Dunajec

Budynek murowany jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach 3196, 3197/1, 3197/2. Powierzchnia użytkowa budynku ok. 200 m2. Dach domu nieregularny z kalenicą w kształcie litery L przechodzącą na linii południowy – zachód – północny – wschód oraz wschód zachód. Mocne skomplikowanie konstrukcji dachu w połączeniu z istnieniem dużej lukarny znajdującej się na południowo – zachodniej połaci uniemożliwiają montaż paneli fotowoltaicznych.

Wskazanym rozwiązaniem jest montaż fotoogniw na budynku garażowym oddalonym od domu o około 12 metrów w kierunku północno – wschodnim. Budynek garażu znajduje się na działkach 3196, 3197/1, 3197/2. Posiada konstrukcję murowaną jednokondygnacyjną, z poddaszem zagospodarowanym w formie strychu znajdującym się nad północno – zachodnią częścią budynku. Więźba dachowa drewniana w stanie dobrym. Dach nad strychem dwuspadowy kryty blachą z kalenicą przechodzącą na linii południowy-zachód – północny-wschód. Dach nad częścią budynku nie posiadającą strychu jednospadowy kryty blachą nachylony w kierunku południowo – zachodnim. Łączna powierzchnia dachu nadająca się do montażu paneli fotowoltaicznych wynosi około 48 m2.

### Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 225, Czarny Dunajec

Budynek murowany jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach 3035/24, 3035/26, 3035/28. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką, więźba dachowa drewniana w dobrym stanie technicznym. Kalenica w kształcie litery L zorientowana na następujące kierunki świata: południowy-zachód – północny-wschód, północny-zachód – południowy wchód. Na dachu domu od strony południowo – zachodniej istnieją zamontowane panele fotowoltaiczne. Elektrownia zamontowana na dachu domu posiada moc 6 kW i produkuje energię na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w budynku mieszkalnym (rozliczanej z zakładem energetycznym poprzez oddzielne przyłącze względem gospodarstwa domowego). Nie istnieje wolne miejsce do zamontowania dodatkowych fotoogniw.

Wskazanym rozwiązaniem jest montaż fotoogniw na naziemnej konstrukcji wsporczej ustawionej w ogrodzie, na południe od południowo - zachodniej ściany domu. Obecnie teren ten jest zagospodarowany w formie ogrodzonego trawnika o powierzchni około 1 000 m2. Najbliższe zabudowania w stronę południową znajdują się w odległości 1 000 metrów od domu inwestora, dlatego żadne elementy znajdujące się na sąsiednich działkach nie będą zacieniać instalacji fotowoltaicznej. Fotoogniwa powinny zostać odsunięte o około 1,5 – 2 m od istniejącego na działce ogrodzenia, aby wyeliminować ewentualne zacienienie instalacji.

### Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 224 lok. 1 oraz lok. 2, Czarny Dunajec

Budynek murowany jednokondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach 3035/18, 3035/19 i 3035/20. W budynku mieszczą się dwa lokale mieszkalne posiadające oddzielne wejścia do mieszkań i oddzielne przyłącza energetyczne. Dach nieregularny pokryty blachodachówką. Więźba dachowa drewniana w dobrym stanie technicznym. Południowo – zachodnie połacie dachu posiadają zbyt małą powierzchnię wolną od cienia, aby zamontować na nich instalację fotowoltaiczną.

Wskazanym rozwiązaniem jest montaż dwóch naziemnych elektrowni słonecznych zlokalizowanych na południowy – wschód od budynku mieszkalnego (każda instalacja podłączona do oddzielnego przyłącza z licznikiem energii elektrycznej). Obecnie teren ten jest zagospodarowany w formie ogrodzonego trawnika o powierzchni około 500 m2. Najbliższe zabudowania w stronę południową znajdują się w odległości 90 metrów od domu inwestora. Nie występuje problem zacieniania instalacji przez okoliczne budynki. Należy jednak zwrócić uwagę, aby drzewa rosnące w odległości około 30 m na wschód od domu właściciela nieruchomości nie zacieniały części instalacji fotowoltaicznych. Fotoogniwa powinny zostać odsunięte o około 5 m od istniejących drzew, aby wyeliminować ewentualne zacienienie elektrowni.

### Budynek mieszkalny – Podczerwone 81c

Dom murowany jednokondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem dwupoziomowym zagospodarowanym w formie użytkowej na pierwszym poziomie i w formie strychu na drugim poziomie. Budynek zlokalizowany na działkach 6426/59, 6426/60, 6426/61, 6426/62, 6426/63, 6426/64. Dach  wielopłaszczyznowy ze sporej wielkości lukarną zacieniającą znaczną część południowo - wschodniej połaci dachu.  Brak odpowiedniej ilości miejsca na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wskazanym rozwiązaniem jest montaż fotoogniw na naziemnej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na działkach 6426/59, 6426/60, 6426/61, 6426/62, 6426/63, 6426/64 oddalonej około 90m na południowy wschód od domu. Obecnie teren ten jest zagospodarowany w formie ogrodzonego trawnika o powierzchni około 600 m2. Najbliższe zabudowania w stronę południową znajdują się w odległości 25 metrów od domu inwestora. Nie występuje problem zacieniania instalacji przez okoliczne budynki ani wysoką zieleń. Fotoogniwa powinny zostać odsunięte o około 1,5 - 2 m od istniejącego ogrodzenia, aby wyeliminować ewentualne zacienienie elektrowni.

### Budynek mieszkalny – Podczerwone 3

Budynek murowany dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach 5600/53, 5600/351. Dach dwuspadowy pokryty blachodachówką. Kalenica biegnąca od południowego-zachodu na północny-wschód. Połać południowo – wschodnia dachu jest wyposażona w lukarnę znacznych rozmiarów. Komin został zlokalizowany na kalenicy, co eliminuje zacienianie dachu od strony południowej. Mocno nasłoneczniona powierzchnia dachu wynosi około 33 m2. Wskazany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego. Na południowy – wschód domu zlokalizowane są drzewa, które mogą zacieniać instalację zamontowaną na dachu, dlatego właściciel nieruchomości powinien zagospodarować zieleń w odpowiedni sposób.

### Budynek mieszkalny – Czerwienne 310B

Budynek drewniany jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach 6603/2 i 6603/7. Dach dwuspadowy pokryty blachodachówką, z ekspozycją wschodnią lub zachodnią, wykluczającą montaż paneli fotowoltaicznych.

Wskazanym rozwiązaniem jest zamontowanie fotoogniw na budynku gospodarczym zlokalizowanym w odległości około 22 m na północ od analizowanego domu. Budynek gospodarczy jest umieszczony na działkach 6603/2 i 6603/7, posiada konstrukcję drewnianą, jednokondygnacyjną. Dach dwuspadowy pokryty deskami z połacią o powierzchni ok. 35 m2 wyeksponowaną w kierunku południowym. Najbliższe zabudowania znajdują się 7 m na wschód i 12 m na południe od budynku. W kierunku południowym od analizowanej lokalizacji nie rośnie żadna wysoka zieleń. Nie istnieją żadne elementy, które mogłyby zacieniać instalację zamontowaną na budynku gospodarczym.

### Budynek mieszkalny – Ratułów 43a

Budynek murowany jednokondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem dwupoziomowym. Pierwszy poziom poddasza użytkowy, zaś drugi zagospodarowany w formie strychu. Dom o powierzchni ok. 300 m2 został zlokalizowany na działce nr 1195/1. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką z kalenicą przebiegającą na linii północny-wschód – południowy-zachód. Południowo - wschodnia połać dachowa została wyposażona w dwie lukarny. Wolna powierzchnia dachu od strony południowo - wschodniej wynosi ok. 30 m2. Wskazanym rozwiązaniem jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego. Na południe od budynku nie istnieją żadne elementy, które mogą zacieniać instalację.

### Budynek mieszkalny – Odrowąż 136b

Budynek murowany jednokondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym zlokalizowany na działce 1471/1. Wschodnio – zachodnia ekspozycja dachu uniemożliwia montaż instalacji fotowoltaicznej na domu.

Wskazanym rozwiązaniem jest montaż fotoogniw na dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce 1471/1. Budynek posiada konstrukcję murowaną, parterową z poddaszem zagospodarowanym w formie strychu. Dach dwuspadowy kryty blachą z ekspozycją północno – południową świetnie nadającą się do montażu elektrowni słonecznej. Południowa część dachu posiada powierzchnię ok. 60 m2, ale około 8 m2 zajmują istniejące panele solarne. Kalenica dzieli dach na dwie równe części. Brak jest elementów mogących zacieniać instalację w pobliżu budynku (ok. 5 m na południe od budynku znajduje się budynek o tej samej wysokości, który nie jest w stanie zacienić instalacji fotowoltaicznej). Budynek gospodarczy znajduje się w odległości ok. 7,5 m na zachód od domu.

### Budynek mieszkalny – Piekielnik 43b

Budynek murowany jednokondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach nr 1966/1, 1965/1, 1964/3. Dach dwuspadowy pokryty blachą z kalenicą w kształcie litery L. Więźba dachowa drewniana w dobrym stanie technicznym. Główna część dachu posiada ekspozycję północno – południową, nadającą się do montażu instalacji fotowoltaicznej. Południowa połać dachu posiada powierzchnię ok. 40 m2. Na dachu znajdują się panele solarne zamontowane we wcześniejszym okresie zajmujące około 10 m2. Na południe od budynku nie ma żadnych elementów wyższych, mogących zacieniać fotoogniwa planowane do montażu. Wskazany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego.

### Budynek mieszkalny – Piekielnik 128b

Budynek murowany jednokondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach nr 4582, 4583, 4584/1, 4584/2, 4584/3. Dach dwuspadowy pokryty blachą. Więźba dachowa drewniana w dobrym stanie technicznym. Dach posiada ekspozycję północny-zachód – południowy –wschód nadającą się do montażu instalacji fotowoltaicznej. Południowo - wschodnia połać dachu posiada powierzchnię ok. 60 m2. Na dachu znajdują się dwie lukarny zacieniające ok. 10 m2 dachu. Na południe od budynku nie ma żadnych elementów wyższych, mogących zacieniać planowane fotoogniwa. Wskazany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego.

### Budynek mieszkalny – Ciche 244

Budynek drewniany jednokondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem użytkowym zlokalizowany na działkach nr 8149/2, 8149/3, 8149/4, 8145, 8148, 18551, 18112/2. Północno – wschodnia ściana domu styka się z północno – zachodnią ścianą budynku gospodarczego. Nad domem znajduje dach dwuspadowy pokryty blachą z szeroką lukarną w kształcie rombu. Dach posiada ekspozycję na północny-zachód i południowy wschód. Więźba dachowa drewniana w dobrym stanie technicznym. Południowo-wschodnia połać dachu posiada powierzchnię ok. 70 m2. Na dachu znajdują się panele solarne zamontowane we wcześniejszym okresie zajmujące około 10 m2. Na południe od budynku nie ma żadnych elementów wyższych, mogących zacieniać planowane fotoogniwa. Wskazany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego.

### Budynek mieszkalny – Ciche 560

Budynek drewniany jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym z bryłą w kształcie litery L zlokalizowany na działce nr 15065/1. Główna część domu podpiwniczona, zaś dodatkowa część budynku posiada przyziemie użytkowe. Nad domem znajduje się dach dwuspadowy pokryty blachą. Więźba dachowa drewniana w dobrym stanie technicznym. Dach głównej części domu posiada ekspozycję wschodnio – zachodnią. Dach nad częścią dodatkową budynku mieszkalnego jest wyeksponowany w kierunku północy i południa i nadaje się do montażu fotoogniw. Powierzchnia dachu od strony południowej – ok. 70 m2. Na południe od budynku nie ma żadnych elementów wyższych, mogących zacieniać planowane fotoogniwa. Wskazany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego.

### Budynek mieszkalny – Ciche 586A

Budynek murowany jednokondygnacyjny z przyziemiem użytkowym i poddaszem użytkowym zlokalizowany na działce nr 15230/6. Dach nieregularny pokryty blachą. Więźba dachowa drewniana w dobrym stanie technicznym. Południowa część dachu ze znacznych rozmiarów lukarną posiada ok. 35 m2 wolnej powierzchni nadającej się do montażu paneli fotowoltaicznych. Wskazany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego. Na południe od budynku znajduje się wysoka zieleń mogąca zacieniać instalację fotowoltaiczną. Inwestor powinien na własny koszt przyciąć drzewa do wysokości uniemożliwiającej rzucanie cienia na fotoogniwa.

## 1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót montażowych

### Budynki Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu – ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144

Zgodnie z danymi zawartymi w ankiecie wypełnionej przez Gminę Czarny Dunajec zespół budynków szkolnych dysponuje mocą przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 65 kW. Suma mocy urządzeń elektrycznych w zespole szkolnym wynosi 110 kW.

W roku 2014 urządzenia znajdujące się w budynku wraz z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym zużyły na potrzeby edukacyjne (z wyłączeniem pokoi do wynajęcia i lodowiska) 105 936 kWh energii elektrycznej. Rozkład zużycia energii w poszczególnych miesiącach 2014 r. przedstawia się następująco:

| Zużycie energii w budynkach zespołu szkół w Czarnym Dunajcu |
| --- |
| rok 2014 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| miesięczne zużycie energii [kWh] | 9073 | 10351 | 10248 | 7536 | 7009 | 6433 | 4143 | 4684 | 7449 | 8854 | 19693 | 10463 |
| roczne zużycie energii [kWh] | 105936 |

Analiza zapotrzebowania zespołu budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu na energię elektryczną dla celów edukacyjnych w połączeniu z danymi o wielkości mocy przyłączeniowej wskazuje, iż możliwe jest zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nawet 65 kW, która w ciągu roku wytworzyłaby około 60 MWh energii elektrycznej. Jednakże ze względu na ograniczenia PROW 2007 - 2013 (możliwość montażu jedynie mikroinstalacji) dla zespołu budynków szkolnych w Czarnym Dunajcu przewiduje się instalację o maksymalnej mocy 39,78 kWp montowaną na dachu lodowiska szkolnego.

W budynkach zespołu szkół oprócz działalności edukacyjnej prowadzona jest działalność zarobkowa – pokoje do wynajęcia oraz lodowisko. Warunki PROW 2007 – 2013 wykluczają montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach, w których prowadzona jest działalność zarobkowa, dlatego planowana elektrownia słoneczna powinna produkować energię wyłącznie na potrzeby sal wykładowych, sali gimnastycznej i pomieszczeń administracyjnych placówki. Sieci elektryczne pokoi do wynajęcia oraz lodowiska powinny być odłączone od instalacji fotowoltaicznej. Zarówno budynek lodowiska jak i pomieszczenia gościnne posiadają oddzielne przyłącza i liczniki energii elektrycznej, co umożliwia wyeliminowanie użytkowania przez nie energii elektrycznej wytworzonej przez planowaną do montażu instalację fotowoltaiczną.

Zaplanowano następującą konfigurację instalacji fotowoltaicznej:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 153 szt. montowane do południowej części dachu budynku lodowiska w jednej grupie. Łączna powierzchnia paneli wyniesie 250 m2. Powierzchnia 722 m2 południowej części dachu w pełni pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,78 kW.

- Inwertery trójfazowe o mocy 20 kW w ilości 2 szt. montowane w budynku lodowiska połączone z panelami fotowoltaicznymi okablowaniem DC ok. 300 m.

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku lodowiska obok inwerterów, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Okablowanie AC w standardzie YCY łączące inwertery zamontowane w budynku lodowiska z rozdzielnią niskiego napięcia budynku szkolnego. Okablowanie powinno być ułożone pomiędzy budynkiem lodowiska i budynkiem zespołu szkół w wykopie o głębokości 70 – 100 cm. Przewidywalna ilość kabla AC – 350 metrów. Połączenie inwerterów z rozdzielnią budynku szkolnego pozwoli zużywać energię elektryczną na cele edukacyjne z wyłączeniem działalności zarobkowej.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Wróblówka 1A

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości znajdującej się pod adresem Wróblówka 1A, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 37,1 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,3 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 3 |
| Zamrażarka | 0,3 | Żelazko | 2,2 |
| Pralka | 1,2 | Odkurzacz | 2,2 |
| Zmywarka | 1,6 | Silniki | 2 |
| Kuchenka elektryczna | 2,5 | Hydrofor | 1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,4 | Grzejnik elektryczny | 4 |
| Prodiż | 2 | Suma żarówek | 4 |
| Okap kuchenny | 0,4 | Inne | 5 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 37,1 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 190 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na naziemnej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej w ogrodzie, od południowo – wschodniej strony budynku. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 6 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Konstrukcja wsporcza o powierzchni ok. 26 m2 wykonana ze stalowych słupów skręcanych śrubami znajdująca się bezpośrednio na gruncie od południowo – wschodniej strony budynku mieszkalnego. Konstrukcja będzie pozwalała na zamontowanie paneli fotowoltaicznych pod kątem w stosunku do powierzchni ziemi (w celu polepszenia uzysków energii) – południowe krawędzie fotoogniw będą się znajdowały około 50 cm nad ziemią, zaś północne krawędzie – około 1 m nad ziemią.  Powierzchnia terenu przed domem wolna od zabudowy (trawnik) wynosi obecnie ok. 250 m2. Wolnostojąca instalacja zabierze ok. 10% wolnej powierzchni trawnika znajdującego się obok domu.

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do konstrukcji wsporczej, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni np. przez ogrodzenie.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) przystosowany do montażu na zewnątrz montowany pod panelami fotowoltaicznymi, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem. W przypadku omawianej lokalizacji istnieje potrzeba ułożenia okablowania DC (całkowita długość kabla ok. 7 m).

- Okablowanie AC w standardzie YCY łączące inwerter zamontowany pod panelami z rozdzielnią niskiego napięcia budynku mieszkalnego. Okablowanie powinno być ułożone pomiędzy instalacją a budynkiem szkół w wykopie o głębokości 70 – 100 cm. Przewidywalna ilość kabla AC – ok. 25 metrów.

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Wróblówka 18A

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości znajdującej się pod adresem Wróblówka 18A, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 38,62 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,32 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 4 |
| Zamrażarka | 0,5 | Żelazko | 2,2 |
| Pralka | 1,4 | Odkurzacz | 2,4 |
| Zmywarka | 1,6 | Silniki | 3 |
| Kuchenka elektryczna | 3 | Hydrofor | 1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 | Czajnik elektryczny | 2,2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | 4 |
| Prodiż | 1,2 | Suma żarówek | 3 |
| Okap kuchenny | 0,3 | Inne | 5 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 38,62 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 550 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na południowo – wschodniej części dachu budynku garażowego znajdującego się w odległości ok. 32 m od budynku mieszkalnego. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku garażowego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni np. przez pobliskie drzewa. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia południowo – wschodniej części dachu budynku garażowego (30 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku garażu obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Wróblówka 19

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości znajdującej się pod adresem Wróblówka 19, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 17,75 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,87 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 2 |
| Zamrażarka | 1 | Żelazko | 1,4 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 1,5 |
| Zmywarka | 1 | Silniki | 1,1 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1,5 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,2 | Czajnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 1,5 |
| Okap kuchenny | 0,18 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 17,75 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 3 384 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu wiaty gospodarczej znajdującej się w odległości ok. 5 m od budynku mieszkalnego. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 4 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do dachu wiaty gospodarczej, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia dachu wiaty (40 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki rozdzielczej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem. W przypadku omawianej lokalizacji istnieje potrzeba ułożenia okablowania DC w wykopie o długości około 5 m i głębokości ok. 70 – 100 cm wykonanym od budynku garażowego do budynku mieszkalnego (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – ul. Bugaj 17, Czarny Dunajec

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 17,45 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,4 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 0,45 | Żelazko | 0,9 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 0,7 |
| Zmywarka | 1,2 | Silniki | 4 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 0,9 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 3 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 0,6 |
| Okap kuchenny | 0,3 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 17,45 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 200 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu budynku garażowego znajdującego się w odległości ok. 20 m od budynku mieszkalnego. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 4 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku garażowego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia południowo – wschodniej części dachu budynku garażowego (30 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku garażu obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – ul. Tetmajera 30, Czarny Dunajec

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 30,5 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,2 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 3 |
| Zamrażarka | 0,5 | Żelazko | 2,2 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 2,4 |
| Zmywarka | 2 | Silniki | 3 |
| Kuchenka elektryczna | 2,5 | Hydrofor | 1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 3 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | 3 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 30,5 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 080 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 6 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia południowo – wschodniej części dachu budynku (30 - 50 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 80, Czarny Dunajec

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 16,7 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,2 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 1,5 |
| Zamrażarka | 0,5 | Żelazko | 2,2 |
| Pralka | 2,2 | Odkurzacz | 1,4 |
| Zmywarka | 1,4 | Silniki | 0 |
| Kuchenka elektryczna | 1,5 | Hydrofor | 1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,5 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 0 | Grzejnik elektryczny | 0 |
| Prodiż | 0 | Suma żarówek | 1,3 |
| Okap kuchenny | 0 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 16,7 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 7 200 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu budynku gospodarczego łączącego się z północną ścianą budynku mieszkalnego. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 11 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – zachodniej części dachu budynku gospodarczego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia części dachu budynku garażowego nadająca się do montażu fotoogniw (ok. 50 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku garażu obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – ul. Kantora 90, Czarny Dunajec

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 23,25 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 1 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | - | Żelazko | 2 |
| Pralka | 3,5 | Odkurzacz | 2 |
| Zmywarka | 2,5 | Silniki | 3 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1,5 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,85 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 3,5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 1,2 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 23,25 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 322 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu wiaty gospodarczej znajdującej się w odległości ok. 30 m od budynku mieszkalnego. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 14 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do dachu wiaty gospodarczej, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia dachu wiaty (30 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki rozdzielczej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem. W przypadku omawianej lokalizacji istnieje potrzeba ułożenia okablowania DC w wykopie o długości około 30 m i głębokości ok. 70 – 100 cm wykonanym od budynku wiaty do budynku mieszkalnego (całkowita długość kabla ok. 40 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 64a, Czarny Dunajec

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 18,65 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,2 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | - | Żelazko | 1,5 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 1,6 |
| Zmywarka | 1,3 | Silniki | - |
| Kuchenka elektryczna | 5 | Hydrofor | 1,1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,75 | Czajnik elektryczny | 1,8 |
| Piekarnik elektryczny | 2 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 1,2 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 18,65 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 5 066 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 15 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia południowo – wschodniej części dachu budynku (60 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 141, Czarny Dunajec

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 20,8 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 1,5 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 1 | Żelazko | 0,8 |
| Pralka | 3,5 | Odkurzacz | 2 |
| Zmywarka | - | Silniki | 1,5 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1,5 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,8 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 3,5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 2,5 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 20,8 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 6 480 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu budynku garażowego znajdującego się w odległości ok. 20 m od budynku mieszkalnego. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 14 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej i południowo – zachodniej części dachu budynku garażowego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia części dachu budynku garażowego nadająca się do montażu fotoogniw (48 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku garażu obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – ul. Kmietowicza 225, Czarny Dunajec

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 44,542 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,442 | Żelazko | 3,1 |
| Zamrażarka | 0,6 | Odkurzacz | 1,75 |
| Pralka | 2,2 | Silniki | 3,7 |
| Zmywarka | 2,4 | Hydrofor | 2 |
| Kuchenka elektryczna | 7,5 | Czajnik elektryczny | 2,4 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,9 | Grzejnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 3,6 | Suma żarówek | 1,6 |
| Prodiż | 1 | Inne (suszarnia do prania) | 2,6 |
| Okap kuchenny | 0,9 | Inne (pompa ciepła) | 5,85 |
| Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - | Inne (suszarka do włosów) | 2 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 44,542 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 10 263 kWh energii elektrycznej. Rozkład zużycia energii w zależności od każdego miesiąca pokazano w poniższej tabeli:

| Zużycie energii w budynku mieszkalnym: ul. KMIETOWICZA 225, CZARNY DUNAJEC |
| --- |
| rok 2014 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| miesięczne zużycie energii [kWh] | 1708 | 1121 | 900 | 500 | 326 | 360 | 374 | 500 | 742 | 557 | 600 | 2575 |
| roczne zużycie energii [kWh] | 10263 |

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na naziemnej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej w ogrodzie, na południe od południowo - zachodniej ściany domu. Planowana instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej. Obecnie na analizowanym budynku mieszkalnym istnieje zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kW, która w ciągu roku wytwarza ok. 4 400 kWh prądu.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna w połączeniu z instalacją istniejącą nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 5 urządzeń jednofazowych użytkowanych w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 14 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,16 kW (6 kW istniejącej elektrowni i 4,16 kW planowanej elektrowni) do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Konstrukcja wsporcza o powierzchni ok. 26 m2 wykonana ze stalowych słupów skręcanych śrubami znajdująca się bezpośrednio na gruncie od południowej strony budynku mieszkalnego. Konstrukcja będzie pozwalała na zamontowanie paneli fotowoltaicznych pod kątem w stosunku do powierzchni ziemi (w celu polepszenia uzysków energii) – południowe krawędzie fotoogniw będą się znajdowały około 50 cm nad ziemią, zaś północne krawędzie – około 1 m nad ziemią.  Powierzchnia terenu przed domem wolna od zabudowy (trawnik) wynosi obecnie ok. 1 000 m2. Wolnostojąca instalacja zabierze ok. 2,5% wolnej powierzchni trawnika znajdującego się obok domu.

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do konstrukcji wsporczej, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni np. przez ogrodzenie.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) przystosowany do montażu na zewnątrz montowany pod panelami fotowoltaicznymi, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem. W przypadku omawianej lokalizacji istnieje potrzeba ułożenia okablowania DC (całkowita długość kabla ok. 7 m).

- Okablowanie AC w standardzie YCY łączące inwerter zamontowany pod panelami z rozdzielnią niskiego napięcia budynku mieszkalnego. Okablowanie powinno być ułożone pomiędzy instalacją a budynkiem szkół w wykopie o głębokości 70 – 100 cm. Przewidywalna ilość kabla AC – ok. 80 metrów.

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Lokal mieszkalny – ul. Kmietowicza 224 lok. 1, Czarny Dunajec

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 67,3 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 3,8 | Żelazko | 2,4 |
| Zamrażarka | 1,5 | Odkurzacz | 2,4 |
| Pralka | 2 | Silniki | 2 |
| Zmywarka | 2 | Hydrofor | 2 |
| Kuchenka elektryczna | 3 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,8 | Grzejnik elektryczny | 1,4 |
| Piekarnik elektryczny | 2,4 | Suma żarówek | 2 |
| Prodiż | 1,2 | Inne (suszarka elektryczna) | 2,8 |
| Okap kuchenny | 0,3 | Inne (telewizory) | 0,3 |
| Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 3 | Inne (inne urządzenia kuchenne ) | 4 |
|  |  | Inne (pompa ciepła) | 26 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 67,3 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 8 200 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na naziemnej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej w ogrodzie, zlokalizowanej na południowy – wschód od budynku mieszkalnego. Planowana instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, lokal posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 8 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Konstrukcja wsporcza o powierzchni ok. 26 m2 wykonana ze stalowych słupów skręcanych śrubami znajdująca się bezpośrednio na gruncie od południowej strony budynku mieszkalnego. Konstrukcja będzie pozwalała na zamontowanie paneli fotowoltaicznych pod kątem w stosunku do powierzchni ziemi (w celu polepszenia uzysków energii) – południowe krawędzie fotoogniw będą się znajdowały około 50 cm nad ziemią, zaś północne krawędzie – około 1 m nad ziemią.  Powierzchnia terenu przed domem wolna od zabudowy (trawnik) wynosi obecnie ok. 500 m2. Wolnostojąca instalacja zabierze ok. 5% wolnej powierzchni trawnika znajdującego się obok domu.

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do konstrukcji wsporczej, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni np. przez istniejącą zieleń.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) przystosowany do montażu na zewnątrz montowany pod panelami fotowoltaicznymi, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem. W przypadku omawianej lokalizacji istnieje potrzeba ułożenia okablowania DC (całkowita długość kabla ok. 7 m).

- Okablowanie AC w standardzie YCY łączące inwerter zamontowany pod panelami z rozdzielnią niskiego napięcia budynku mieszkalnego. Okablowanie powinno być ułożone pomiędzy instalacją a budynkiem szkół w wykopie o głębokości 70 – 100 cm. Przewidywalna ilość kabla AC – ok. 40 metrów.

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Lokal mieszkalny – ul. Kmietowicza 224 lok. 2, Czarny Dunajec

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 62,8 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 3 | Żelazko | 2,4 |
| Zamrażarka | - | Odkurzacz | 2,4 |
| Pralka | 2 | Silniki | 1 |
| Zmywarka | 2,4 | Hydrofor | 2 |
| Kuchenka elektryczna | 4 | Czajnik elektryczny | 1,8 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 | Grzejnik elektryczny | 1 |
| Piekarnik elektryczny | 2,4 | Suma żarówek | 2 |
| Prodiż | 1,2 | Inne (urządzenia RTV, AGD) | 5 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Pompa ciepła | 26 |
| Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 3 |  |  |
| ŁĄCZNIE [kW] | 62,8 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 6 900 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na naziemnej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej w ogrodzie, zlokalizowanej na południowy – wschód od budynku mieszkalnego. Planowana instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, lokal posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 7 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Konstrukcja wsporcza o powierzchni ok. 26 m2 wykonana ze stalowych słupów skręcanych śrubami znajdująca się bezpośrednio na gruncie od południowej strony budynku mieszkalnego. Konstrukcja będzie pozwalała na zamontowanie paneli fotowoltaicznych pod kątem w stosunku do powierzchni ziemi (w celu polepszenia uzysków energii) – południowe krawędzie fotoogniw będą się znajdowały około 50 cm nad ziemią, zaś północne krawędzie – około 1 m nad ziemią.  Powierzchnia terenu przed domem wolna od zabudowy (trawnik) wynosi obecnie ok. 500 m2. Wolnostojąca instalacja zabierze ok. 5% wolnej powierzchni trawnika znajdującego się obok domu.

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do konstrukcji wsporczej, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni np. przez istniejącą zieleń.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki rozdzielczej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem. W przypadku omawianej lokalizacji istnieje potrzeba ułożenia okablowania DC w wykopie o głębokości ok. 70 – 100 cm wykonanym od konstrukcji wsporczej do budynku mieszkalnego na odległość ok. 30 m (całkowita długość kabla ok. 40 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Podczerwone 81c

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 34,3 kW. Poszczególne maszyny posiadają następującą moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,2 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 1,5 | Żelazko | 2,2 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 2,4 |
| Zmywarka | - | Silniki | 6 |
| Kuchenka elektryczna | 2,3 | Hydrofor | 1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 3 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | 8 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 34,3 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 980 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na naziemnej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej w ogrodzie, oddalonej około 90m na południowy wschód od domu. Planowana instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 11 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Konstrukcja wsporcza o powierzchni ok. 26 m2 wykonana ze stalowych słupów skręcanych śrubami znajdująca się bezpośrednio na gruncie od południowo - wschodniej strony budynku mieszkalnego. Konstrukcja będzie pozwalała na zamontowanie paneli fotowoltaicznych pod kątem w stosunku do powierzchni ziemi (w celu polepszenia uzysków energii) – południowe krawędzie fotoogniw będą się znajdowały około 50 cm nad ziemią, zaś północne krawędzie – około 1 m nad ziemią.  Powierzchnia terenu przed domem wolna od zabudowy (trawnik) wynosi obecnie ok. 600 m2. Wolnostojąca instalacja zabierze ok. 5% wolnej powierzchni trawnika znajdującego się obok domu.

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do konstrukcji wsporczej, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni np. przez ogrodzenie.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) przystosowany do montażu na zewnątrz montowany pod panelami fotowoltaicznymi, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem. W przypadku omawianej lokalizacji istnieje potrzeba ułożenia okablowania DC (całkowita długość kabla ok. 7 m).

- Okablowanie AC w standardzie YCY łączące inwerter zamontowany pod panelami z rozdzielnią niskiego napięcia budynku mieszkalnego. Okablowanie powinno być ułożone pomiędzy instalacją a budynkiem szkół w wykopie o głębokości 70 – 100 cm. Przewidywalna ilość kabla AC – ok. 90 metrów.

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Podczerwone 3

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 27,5 kW. Poszczególne maszyny posiadają następującą moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,3 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 4 |
| Zamrażarka | 0,5 | Żelazko | 2,2 |
| Pralka | 2,2 | Odkurzacz | 1,4 |
| Zmywarka | 1,4 | Silniki | 3 |
| Kuchenka elektryczna | 2,3 | Hydrofor | 1,3 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,5 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2.5 | Grzejnik elektryczny | 0 |
| Prodiż | 0 | Suma żarówek | 1,3 |
| Okap kuchenny | 0,1 | Inne | 4 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 27,5 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 020 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 17 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia południowo – wschodniej najbardziej nasłonecznionej części dachu budynku (ponad 30 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Czerwienne 310B

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 36,36 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,31 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 12 |
| Zamrażarka | - | Żelazko | 1,9 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 2 |
| Zmywarka | 2,2 | Silniki | - |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 4 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,8 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | 6 |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 0,5 |
| Okap kuchenny | 0,15 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 36,36 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 8 484 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu budynku gospodarczego znajdującego się w odległości ok. 22 m od budynku mieszkalnego. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 11 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej i południowo – zachodniej części dachu budynku garażowego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia części dachu budynku garażowego nadająca się do montażu fotoogniw (ok. 35 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku garażu obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Ratułów 43a

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 36,35 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,35 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 3 |
| Zamrażarka | 1 | Żelazko | 2,2 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 2,4 |
| Zmywarka | - | Silniki | 4 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 | Czajnik elektryczny | 2,2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | 4 |
| Prodiż | 1,4 | Suma żarówek | 4 |
| Okap kuchenny | 0,3 | Inne | 5 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 36,35 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 500 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 11 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia południowo – wschodniej najbardziej nasłonecznionej części dachu budynku (ok. 30 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Odrowąż 136b

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 22,1 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,3 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 3 |
| Zamrażarka | 0,3 | Żelazko | 1 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 0,8 |
| Zmywarka | 1,5 | Silniki | 7,5 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | - |
| Kuchenka mikrofalowa | - | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 1,5 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | 1 | Suma żarówek | 1 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 22,1 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 167 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu budynku gospodarczego znajdującego się w odległości ok. 7 m od budynku mieszkalnego. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 11 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowej części dachu budynku garażowego, połączone w 2 stringi celem uniknięcia znacznego spadku wytwarzania energii w przypadku zacienienia części elektrowni. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Powierzchnia części dachu budynku garażowego nadająca się do montażu fotoogniw (ok. 52 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku garażu obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej, umożliwiający współpracę z elektrownią o 2 stringach.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Piekielnik 43b

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 35 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,3 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 3 |
| Zamrażarka | 0,5 | Żelazko | 2 |
| Pralka | 1,4 | Odkurzacz | 2,2 |
| Zmywarka | 1,4 | Silniki | 3 |
| Kuchenka elektryczna | 2,2 | Hydrofor | 1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 | Czajnik elektryczny | 2 |
| Piekarnik elektryczny | 2,5 | Grzejnik elektryczny | 3 |
| Prodiż | 1,4 | Suma żarówek | 3 |
| Okap kuchenny | 0,1 | Inne | 5 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 35 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 080 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 11 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Wolna powierzchnia południowej części dachu budynku (ok. 30 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Piekielnik 128b

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 17,6 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,3 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 0,3 | Żelazko | 1,8 |
| Pralka | 1,5 | Odkurzacz | 0,8 |
| Zmywarka | 1,5 | Silniki | 3,5 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | 1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 0,8 | Czajnik elektryczny | 2,3 |
| Piekarnik elektryczny | 1,5 | Grzejnik elektryczny | 1,5 |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 0,7 |
| Okap kuchenny | 0,1 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 17,6 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 689 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 14 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Wolna powierzchnia południowej części dachu budynku (ok. 50 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Ciche 244

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 21 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,3 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | - |
| Zamrażarka | 0,5 | Żelazko | 1,6 |
| Pralka | 2 | Odkurzacz | 1,6 |
| Zmywarka | 1 | Silniki | 10 |
| Kuchenka elektryczna | - | Hydrofor | - |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,4 | Czajnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 1,4 | Grzejnik elektryczny | - |
| Prodiż | - | Suma żarówek | 1 |
| Okap kuchenny | 0,2 | Inne | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 21 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 7 900 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 14 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Wolna powierzchnia południowej części dachu budynku (ok. 60 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Ciche 560

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 21,52 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,83 | Żelazko | 0,45 |
| Zamrażarka | 0,9 | Odkurzacz | 0,75 |
| Pralka | 0,79 | Silniki | 5,5 |
| Zmywarka | 0,61 | Hydrofor | - |
| Kuchenka elektryczna | 0,99 | Czajnik elektryczny | 1,5 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,8 | Grzejnik elektryczny | - |
| Piekarnik elektryczny | 1,4 | Suma żarówek | 1,2 |
| Prodiż | - | Inne (silnik elektr.) | 1,1 |
| Okap kuchenny | 0,4 | Inne (zamrażarka) | 0,5 |
| Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 2,8 |  | - |
| ŁĄCZNIE [kW] | 21,52 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 5 746,56 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 14 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Wolna powierzchnia południowej części dachu budynku (ok. 70 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

### Budynek mieszkalny – Ciche 586A

Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie dostarczonej do Gminy Czarny Dunajec przez właściciela nieruchomości, maksymalna moc urządzeń używanych w budynku mieszkalnym wynosi 31,13 kW. Poszczególne maszyny posiadają następująca moc:

| Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | Moc [kW] | Rodzaj urządzenia | Moc [kW] |
| Lodówka | 0,12 | Podgrzewacz do wody (np. bojler) | 1,5 |
| Zamrażarka | 0,3 | Żelazko | 2,1 |
| Pralka | 1,2 | Odkurzacz | 1,7 |
| Zmywarka | 1,5 | Silniki | 3 |
| Kuchenka elektryczna | 2,5 | Hydrofor | 1,1 |
| Kuchenka mikrofalowa | 1,1 | Czajnik elektryczny | 1,5 |
| Piekarnik elektryczny | 2,3 | Grzejnik elektryczny | 3 |
| Prodiż | 1,5 | Suma żarówek | 1,7 |
| Okap kuchenny | 0,01 | Inne | 5 |
| ŁĄCZNIE [kW] | 31,13 |

Korzystając z powyższych urządzeń, gospodarstwo domowe zużyło w 2014 roku 4 750 kWh energii elektrycznej.

Dla powyższego budynku mieszkalnego przewiduje się instalację fotowoltaiczną o mocy 4,16 kW zamontowaną na dachu. Instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku około 3 500 kWh energii elektrycznej.

Analiza ilości energii zużytej przez budynek mieszkalny w ciągu roku wskazuje, iż zamontowana elektrownia słoneczna nie będzie w stanie wyprodukować więcej energii, aniżeli wynoszą potrzeby domu mieszkalnego. Jednocześnie energia wytworzona w instalacji będzie natychmiast zużywana przez 1 – 3 urządzenia jednofazowe użytkowane w domu (w zależności od pory roku i nasłonecznienia).

Według informacji pochodzących od właściciela domu, nieruchomość posiada moc przyłączeniową energii elektrycznej na poziomie 15 kW. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW do sieci energetycznej budynku nie spowoduje przeciążenia przyłącza.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne o mocy 260W w ilości 16 szt. (razem 4,16 kW) montowane do południowo – wschodniej części dachu budynku mieszkalnego, połączone w 2 stringi. Łączna powierzchnia paneli to około 26 m2. Wolna powierzchnia południowej części dachu budynku (ok. 35 m2) umożliwia zamontowanie całości instalacji.

- Inwerter jednofazowy o mocy 4,0 kW (1 szt.) montowany w budynku mieszkalnym obok istniejącej skrzynki bezpiecznikowej.

- Okablowanie DC łączące panele fotowoltaiczne z inwerterem (całkowita długość kabla ok. 10 m).

- Wyłącznik różnicoprądowy typu B zainstalowany w budynku obok inwertera, spełniający wymóg ochrony przeciwporażeniowej.

- Instalacja uziemiająca wykonana pomiędzy wyłącznikiem różnicoprądowym a prętem uziemiającym umieszczonym w gruncie na głębokości min. 0,8 m.

- Zabezpieczenie nadprądowe, podstawa licznikowa oraz skrzynka licznika energii brutto wykonane w celu umożliwienia montażu układu pomiarowego przez dystrybutora energii elektrycznej.

## 1.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe

Właściwości dotyczące produkcji energii

W niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym ujęto dwa rodzaje instalacji fotowoltaicznych – 39,78 kW na budynku lodowiska szkolnego oraz 4,16 kW na każdym budynku prywatnym.

Elektrownia słoneczna o mocy 39,78 kW eksploatowana na potrzeby budynków edukacyjnych powinna wyprodukować w ciągu pierwszego roku ok. 34,0 MWh energii elektrycznej. Przewidywaną produkcję miesięczną dla instalacji zamontowanej na Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu przedstawiono poniżej (zgodnie z wyliczeniami programu PV SOL):

Instalacje fotowoltaiczne zamontowane na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec powinny wyprodukować w ciągu pierwszego roku minimum 3,5 MWh energii elektrycznej. Rozkład produkcji miesięcznej pokazano na poniższym wykresie (zgodnie z wyliczeniami programu PV SOL):

Z każdym rokiem produkcja energii powinna być niższa maksymalnie o 1% od roku poprzedniego.

Właściwosci obsługi instalacji i odczytywania danych

Wskazane jest, aby poszczególni użytkownicy elektrowni słonecznych mogli na bieżąco kontrolować produkcję energii elektrycznej w instalacjach. Dodatkowo samorząd gminny jako wnioskodawca funduszy unijnych powinien mieć dostęp do informacji o produkcji energii elektrycznej ze względu na konieczność monitorowania rezultatów (ilość wyprodukowanej i zaoszczędzonej energii) i trwałości inwestycji (weryfikacja, czy instalacje fotowoltaiczne rzeczywiście działają).  W tym celu planowane jest użycie inwerterów posiadających możliwość łączenia się z internetem za pomocą sieci WiFi i przesyłania danych o produkcji energii na serwer producenta. Użytkownicy po zalogowaniu na portal producenta powinni mieć dostęp do danych pozyskanych ze swoich instalacji fotowoltaicznych.

# 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu prac montażowo – budowlanych

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. o ile będą wymagane. Wykonawca powinien zobowiązać się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego warunkami i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy:

- wyłączne stosowanie do robót montażowych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

- koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie,

- zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym i specyfikacją techniczną,

- wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych zawartych w niniejszym programie oraz wykonanie prób oraz rozruchów,

- udział w technicznych odbiorach częściowych oraz końcowym robót montażowych.

Transport materiałów na plac montażu Wykonawca powinien zapewnić na własny koszt.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) o odnawialnych źródłach energii budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia, tj. certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych lub  zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E.

## 2.2 Wymagania dotyczące architektury

Instalacje fotowoltaiczne powinny zostać wykonane w taki sposób, aby nie psuły układu architektonicznego i estetyki budynków oraz aby nie zaburzały krajobrazu otoczenia.

## 2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji

Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych powinny zostać wykonane z aluminium anodowanego, zaś elementy łączne ze stali nierdzewnej A2 wg norm:

- DIN 933 – 912 ,

- ISO 4017 – 4762.

Przewiduje się wytrzymałość:

- profilu solarnego na odkształcenia na odcinku 80 cm w zakresie minimum 6 kN – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr odpowiednim wynikiem badań,

- na wyrwanie mocowania z profilu solarnego w zakresie minimum 14 kN – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr odpowiednim wynikiem badań.

Profile solarne powinny być wykonane z materiału spełniającego normy PN-EN 515:1996 o jakości T5 aluminium 6005 – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta.

## 2.4 Wymagania dotyczące instalacji

### Panele fotowoltaiczne

- wykonane w technologii polikrystalicznej,

- sprawność większa niż 16%

- moc zalecana pojedynczego panelu 260W, nie mniejsza niż 250 W

- szyba antyrefleksyjna, powłoka antyrefleksyjna naniesiona fabrycznie przez producenta szkła – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- szkło hartowane mat/mat minimum 3,2 mm grubości zgodne z normą PN-EN 12150-1:2002

- rama anodowana (zalecany kolor czarny), minimum 50 mm grubości z przestrzenią zamkniętą o własnościach mechanicznych zgodnych z normą PN-EN 755-2

- odporność na rozerwanie ramy >1 kN potwierdzone odpowiednim certyfikatem

- wytrzymałość na obciążenia statyczne potwierdzona certyfikatem minimum 5400 Pa

- ilość diod bocznikujących – minimum 4

- gwarancja mocy nie mniej niż 90% po 12 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach

- zawartość frakcji żelowej w warstwie EVA nie mniej niż 80% – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- Relative Thermal Index folii spodniej nie mniej niż 105 st. C – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem producenta

- certyfikat IEC 61215 i ICE 61730

- współczynnik temperaturowy NOCT: 46° C Voc<-0,34% ISC +0,07%

- ciągłe szyny przednie i tylne, 3 sztuki z każdej strony

- masa max 19 kg

Wykonawca powinien przedstawić w dokumentacji powykonawczej zdjęcia Infrared L każdego zamontowanego panelu fotowoltaicznego oraz wynik kontroli elektrycznej.

### Inwertery

- moc maksymalna pojedynczego urządzenia 1 fazowego – 4 kW – 4,2kW

- moc maksymalna pojedynczego urządzenia 3 fazowego – 4kW – 20kW

- zalecany rozłącznik DC zintegrowany

- otwarty protokół transmisji danych

- komunikacja – RS485 lub Ethernet,

- sprawność Europejska dla urządzeń 1 fazowych >96.5%

- sprawność Europejska dla urządzeń 3 fazowych >97.5%

- śledzenie MPPT >99.5%

- kompatybilność z normami: EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62109-1,

- maksymalne napięcie pracy: 1000 V

- ilość wejść dla 3 fazowych- 6

- maksymalne zużycie prądu dla czuwania dla jednofazowych - <5 W

- maksymalne zużycie prądu dla czuwania dla 3 fazowych - <10 W

### Okablowanie DC

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami wykonane zostaną kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 zostaną również zastosowane do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. Powstały łańcuch składający się z paneli zostanie włączony do inwertera. Połączenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable układane będą w korytkach instalacyjnych, przymocowanych do dachu (ewentualnie konstrukcji) w sposób, który nie obciąża złącz konektorowych. Układając kable należy zachować szczególną ostrożności by nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie konstrukcji i korytek instalacyjnych. Kable należy układać blisko siebie by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Wymogi dla okablowania DC przedstawiają się następująco:

- napięcie pracy U DC - 0,9/1,8 kV,

- zakres temperaturowy -40 / +90 st C,

- zgodność kabli z normą PN EN 60228 – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem,

- odporność kabli na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą PN EN 60332-1-2 – wykonawca powinien potwierdzić ten parametr stosownym certyfikatem.

### Okablowanie AC

Włączenie inwerterów do sieci wewnętrznej budynków odbędzie się za pomocą kabli typu YKY. W niektórych przypadkach zaistnieje potrzeba ułożenia kabli AC w wykopach o głębokości 70 – 100 cm. Kable powinny być przystosowane do umieszczenia w ziemi. Wymogi dla okablowania AC przedstawiają się następująco:

- żyły miedziane jednodrutowe okrągłe klasa 1 (RE), wielodrutowe okrągłe klasa 2 (RM), wielodrutowe okrągłe zagęszczane (RMC), wielodrutowe sektorowe (SM) wg EN 60228

- izolacja PVC typ PVC/A wg IEC 60502-1

- materiał wypełniający dla kabli z żyłami okrągłymi o przekroju >= 10 mm2

- powłoka specjalna mieszanka PVC typ ST1 wg IEC 60502-1

- maksymalna temperatura żyły podczas pracy kabla +70oC

- minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -30oC

- minimalna temperatura otoczenia przy układaniu kabli -5oC

- maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia +160oC dla przekroju żył 300 mm2                                                                                                                         i + 140oC dla przekroju żył>300 mm2

- minimalny promień gięcia 10 x średnica zewnętrzna kabla

- maksymalna siła ciągnienia dla kabli z żyłą miedzianą 50 N/mm2

- test voltage 3,5kV

- odporność na rozprzestrzenianie płomienia IEC 60332-1

- możliwość układania w ziemi i na powietrzu

Instalacja odgromowa

W celu zabezpieczenia instalacji przed wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się wykonanie instalacji odgromowej. Instalacja będzie wykonana w formie zwodów pionowych. Odprowadzenie ładunków odbywać się będzie za pomocą drutu typu FeZnΦ8 lub podobnego. Dodatkowo konstrukcje paneli należy podłączyć do umieszczonego w gruncie na głębokości min. 0,8m pręta uziemiającego. Wysokość oraz ilość zwodów instalacji odgromowej powinna zostać dobrana przez wykonawcę na podstawie odpowiednich norm i przepisów oraz przyjętego stopnia ochrony.

### Ochrona przeciw przepięciowa

W celu zabezpieczenia instalacji przed skokami napięcia zaleca się zastosowanie ograniczników przepięć (typu ETITEC C-PV lub podobnych).

### Ochrona przeciwporażeniowa

Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwporażeniowej oprócz izolacji podstawowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (wyłączniki różnicowoprądowe).

### Ochrona kabli

Dla spełnienia wymogów ochrony nadprądowej oprócz izolacji podstawowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (wyłączniki nadprądowe).

### Miejsce przystosowane do montażu licznika energii wyprodukowanej

W każdej lokalizacji, zgodnie z wymogami operatorów sieci dystrybucyjnych zaplanowano montaż podstaw licznikowych oraz skrzynek licznikowych w celu przygotowania lokalizacji do montażu układu pomiarowego energii wyprodukowanej.

### Liczniki energii

Liczniki energii (dwukierunkowe i energii wyprodukowanej) zostaną zamontowane na koszt dystrybutora zgodnie z przepisami.

## 2.5 Wymagania dotyczące wykończenia

W trakcie realizacji elektrowni powstaną odpady typu budowlanego i przemysłowego – gruz, elementy wapienne, resztki izolacji kabli, odpady metalowe, foliowe i tekturowe (opakowania, narzędzia, ścinki powstałe w wyniku obróbki materiałów). Wszystkie odpady powinny być na bieżąco zbierane, segregowane, gromadzone w szczelnie zamkniętych zbiornikach, a następnie utylizowane poprzez oddanie do przedsiębiorstwa oczyszczania. Inwestor powinien zadbać także, aby wykonawcy podczas używania substancji ciekłych (farby, rozpuszczalniki smary itp.) używali szczelnych i stabilnych pojemników w celu wyeliminowania przedostawania się odpadów do środowiska.

## 2.6 Wymagania dotyczące odbioru robót

- zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót

- zgłoszenie do odbioru końcowego robót po ich zakończeniu powinno nastąpić na piśmie (możliwość faksem) zamawiającemu

- zamawiający powinien zobowiązać się do zorganizowania odbioru końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia

- odbiór końcowy przedmiotu zamówienia powinien nastąpić po zrealizowaniu całego zakresu umowy

- przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zamawiający powinien dokonać rozliczenia ilościowego i jakościowego z wykonania robót przez wykonawcę

- warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja wykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty.

# 3. Część informacyjna

## 3.1 Przepisy prawne związane z wykonaniem inwestycji

Własność nieruchomości

Budynek szkoły, na którym odbędą się roboty montażowe są własnością samorządu gminnego. Dokumentacja zawiera kopie oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami wystawione przez Wójta Gminy Czarny Dunajec. Budynki mieszkalne stanowią własność osób fizycznych. Powierzchnia budynków prywatnych przeznaczona do montażu elektrowni słonecznych zostanie użyczona gminie przez właścicieli nieruchomości w zamian za użyczenie przez samorząd instalacji fotowoltaicznych. Do niniejszej dokumentacji załączono kopie oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami przez właścicieli budynków mieszkalnych.

Uwarunkowania dotyczące przepisów środowiskowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) nie wymienia elektrowni słonecznych montowanych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych jako instalacji wpływających negatywnie lub mogących potencjalnie negatywnie wpływać na stan środowiska. Dlatego dla wymienionej inwestycji nie istnieje potrzeba prowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Uwarunkowania dotyczące przepisów budowlanych

Zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) montaż urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jednocześnie zgodnie z Art. 30 ust. 1 ustawy opisana powyżej inwestycja nie wymaga dokonywania zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Powyższe przepisy oznaczają, iż dla planowanej inwestycji nie istnieje potrzeba wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na realizację prac.

Uwarunkowania dotyczące zagospodarowania nadwyżek energii

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej produkujących energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW przeznaczoną na własne potrzeby, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) o odnawialnych źródłach energii wprowadza specyficzną możliwość rozliczania się z zakładem energetycznym. Zgodnie z artykułem 41 ust. 14 ustawy osoby fizyczne mogą oddawać energię elektryczną do sieci na potrzeby półrocznego rozliczenia różnicy energii zużytej i wytworzonej z zakładem energetycznym. Wówczas osoby te płacą tylko za tę energię, której ilość stanowi różnicę pomiędzy energią wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną w ciągu pół roku a energią pobraną z sieci w ciągu tego samego okresu. Rozliczenie odbywa się zgodnie ze stawkami ujętymi w umowie sprzedaży energii elektrycznej. Warunkiem takiego rozliczenia jest posiadanie odpowiedniej aparatury pomiarowo – kontrolnej, czyli liczników dwukierunkowych.

Uwarunkowania dotyczące przyłączenia instalacji do sieci

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach inwestycji do sieci dystrybucyjnej powinno odbywać się zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348). Ustawa wskazuje na dwa tryby postępowania w przypadku przyłączenia mikroinstalacji:

- w oparciu o art.7 ust. 8d4 – przyłączenie na podstawie zgłoszenia, podmiot może ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy

- w oparciu o ogólne zapisy art. 7 – przyłączenie poprzez złożenie wniosku do operatora o określenie warunków przyłączenia, w przypadku ubiegania się o przyłączenie mikroinstalacji poprzez złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci.

Ze względu na ograniczenia czasowe realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi konkursu PROW, moc instalacji fotowoltaicznych na poszczególnych budynkach określono uwzględniając moc przyłączeniową budynków. Wobec powyższego zgłoszenie mikroinstalacji powinno się odbywać zgodnie ze sposobem 1 pisanym powyżej. Procedura zgłoszenia montażu instalacji fotowoltaicznej i jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie wymagała przygotowania następujących dokumentów:

  - plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci,

  - Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej,

  - elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem.

Zgodnie z Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) wytwórca energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW powinien pisemnie poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. W trakcie realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę, aby dochować powyższego terminu zgłoszenia przyłączenia instalacji do systemu dystrybucyjnego operatorowi.

## 3.2 Szacunkowa wycena inwestycji

[szacunkowa wycena tylko do wiadomości Zamawiającego].

## 3.3 Lokalizacja miejsc realizacji inwestycji na terenie gminy Czarny Dunajec

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem Wróblówka 1A (Gmina Czarny Dunajec) na działkach nr 10 i  11

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem Wróblówka 18A (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 1736/1

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem Ratułów 43A (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 1195/1

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem Piekielnik 43B (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 1965/1

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem Odrowąż 136B (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 1471/1

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  ul. Kmietowicza 141, Czarny Dunajec (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 3197

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  ul. Kmietowicza 224, Czarny Dunajec (Gmina Czarny Dunajec) na działkach nr 3091, 3100/3, 3035/2, 3035/31, 3035/18

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  ul. Kmietowicza 2245, Czarny Dunajec (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 3035/24

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  Podczerwone 81C (Gmina Czarny Dunajec) na działkach nr 6426/63 i 6426/60

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  ul. Kmietowicza 64A, Czarny Dunajec  (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 5444

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  Wróblówka 19  (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 1558/3

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  ul.Bugaj 17, Czarny Dunajec  (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 329

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  Piekielnik 128 B  (Gmina Czarny Dunajec) na działkach nr 4584/2, 4583, 4582

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  Ciche 560  (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 15065/1

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  Czerwienne 281  (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 6141/2

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  ul. Kantora 90, Czarny Dunajec  (Gmina Czarny Dunajec) na działkach nr 4722, 4724

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  Ciche 244  (Gmina Czarny Dunajec) na działkach nr 81494, 18112/2, 8145,  8148, 18551,

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  ul. Kmietowicza 224, Czarny Dunajec (Gmina Czarny Dunajec) na działkach nr 3091, 3100/3, 3035/2, 3035/31, 3035/18

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  Czerwienne 310 B (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 6603/2

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  Ciche 586A (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 15230/6

Umiejscowienie budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem  ul. Tetmajera 30, Czarny Dunajec  (Gmina Czarny Dunajec) na działce nr 3915/2

## 3.4 Kopie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami

Ze względu na ochronę danych osobowych, informacje zawarte w pkt 3.4, zostaną udostępnione wykonawcy wyłonionemu w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej